Kraków, dnia 19.01.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 11/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na DOSTAWY MATERIAŁÓW DO ABLACJI, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do ablacji z następującymi odstępstwami od SIWZ:

- serweta główna 220 cm x 340 cm (+/- 2 cm) z 2 otworami otoczonymi przylepną folią (2 udowe okrągłe

9 cm); otwory w odległości 72 cm (+/- 2 cm) od górnego brzegu serwety; obustronnie zintegrowane

foliowe wstawki do okrycia pulpitu sterowniczego o wymiarach 68cm x 340 cm (+/- 2 cm). Pad chłonny

w kształcie prostokąta po długości serwety. Reszta parametrów zgodna z SWZ;

- fartuch chirurgiczny XL niewzmocniony

- osłona na sprzęt PE 107 x 76 cm prostokątna

- bez podkładu wysoko chłonnego 90 x 60 cm

- dodatkowo w zestawie: strzykawka 2 ml Luer, 2 x miska plastikowa 250 ml, imadło 14 cm ze stali

nierdzewnej, 3 x gąbka do dezynfekcji na szpatułce

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych