Kraków, dnia 28.01.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 23/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH EKSPLOATACYJNYCH, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Dotyczy Pakietu nr 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kasetek spiętych w stosy paskiem z tworzywa sztucznego, otwory o wymiarach 1x1mm. Kasetki w opakowaniach zbiorczych po 1000sztuk. Łącznie 20 opakowań po 1000szt.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2:

Dotyczy Pakietu nr 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kasetek spiętych w stosy paskiem z tworzywa sztucznego, z otworkami o wielkości 0,4x0,4mm. Kasetki w opakowaniach zbiorczych po 1000sztuk. Łącznie 40 opakowań po 1000 sztuk.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3:

Dotyczy Pakietu nr 3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kasetek spiętych w stosy paskiem z tworzywa sztucznego. Otworki o szerokości 1mm. Kasetki w opakowaniach zbiorczych po 1000sztuk. Łącznie 60 opakowań po 1000 sztuk.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4:

Dotyczy pakietu nr 3, poz.3. Czy Zamawiający oczekuje w sumie 5 sztuk kasetek jako próbek, czy po 5 sztuk kasetek z każdego koloru (jasnoróżowy i biały)?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje w sumie 5 sztuk.

Pytanie 5:

Czy zamawiający zgodzi się w pakiecie nr 6 o zwiększenie ilości do pełnych opakowań zbiorczych.

1.  W pozycji nr 1 -  Zbiornik sterylny z żelem 0,8l pakowane są zbiorczo po 6 szt. Propozycja zwiększenia do 102 szt.

2. W pozycji nr 2 - Zbiornik sterylny z żelem 2 l pakowany jest zbiorczo po 12 szt. Propozycja zwiększenia do 48 szt.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6:

Pakiet nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyrząd do przetaczania płynów bursztynowy z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego medycznego PCV?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7:

Pakiet nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyrząd do przetaczania płynów bursztynowy z komorą o długości 55 mm w części przezroczystej?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8:

Pakiet nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyrząd do przetaczania płynów bursztynowy z komorą o długości 62 mm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9:

Pakiet nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyrząd do przetaczania płynów bursztynowy z drenem o długości 150cm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10:

Pakiet nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyrząd do przetaczania płynów bursztynowy bez opaski stabilizującej dren?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11:

Pakiet nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyrząd do przetaczania płynów bursztynowy o objętości 10ml?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych