Kraków, dnia 09.02.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA II

dot. sprawy: 34/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na DOSTAWY POJEMNIKÓW NA ODPADY MEDYCZNE,  wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  pojemnika 0,7 l o wysokości całkowitej 121 mm, średnicy dolnej 80 mm i otworze wrzutowym 80x55 mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2:

Pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  pojemnika 0,7 l o wysokości całkowitej 123 mm, długości 108 mm, szerokości 58 mm,  pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

Pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  pojemnika 0,7 l o średnicy górnej 100 mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4:

Pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  pojemnika 2,0 l o wysokości całkowitej 210 mm, średnicy górnej 130 mm, średnicy dolnej 110 mm i otworze wrzutowym 100x70 mm?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5:

Pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  pojemnika 2,0 l o wysokości całkowitej 155 mm, średnicy 167 mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6:

Pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  pojemnika 10,0 l o średnicy górnej 243 mm, średnicy dolnej 216 mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7:

Pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  pojemnika 10,0 l o średnicy 270 mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8:

Pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  pojemnika 20,0 l o wysokości całkowitej 339 mm, średnicy 326 mm i otworze wrzutowym 90 mm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9:

Pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  pojemnika 5,0 l o średnicy górnej 220x185 mm, średnicy dolnej 170x135 mm i otworze wrzutowym 100x70mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10:

Pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  pojemnika 5,0 l o wysokości całkowitej 195 mm, średnicy 225 mm i otworze wrzutowym 90 mm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych