Kraków, dnia 10.02.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA III

dot. sprawy: 34/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na DOSTAWY POJEMNIKÓW NA ODPADY MEDYCZNE,  wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  pojemnika 10,0 l o średnicy górnej 280 mm, średnicy dolnej 235 mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2:

Pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  pojemnika 10,0 l o średnicy górnej 260 mm, średnicy dolnej 220 mm i otworze wrzutowym 80/60mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych