Kraków, dnia 06.02.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 34/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na DOSTAWY POJEMNIKÓW NA ODPADY MEDYCZNE,  wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Do umowy:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2:

Pakiet nr 1, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik 0,7l o średnicy górnej 100mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 3:

Pakiet nr 1, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik 2l o wysokości 220mm, średnicy górnej 120mm, średnicy dolnej 105mm, średnica otworu wrzutowego 90mm?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4:

Pakiet nr 1, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik 10l średnicy górnej 280mm, średnicy dolnej 235mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5:

Pakiet nr 1, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik o litrażu 6,4l?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6:

Pakiet nr 1, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik 2l o wysokości 190mm, średnicy górnej 230mm, średnicy dolnej 200mm, średnica otworu wrzutowego 90mm?

Odpowiedź: TAK, ale pozycja 7 dotyczy pojemnika 5l

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych