## List1
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto (kolumna cena netto) przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację.
Pakiet nr 1
L.p | NAZWA ASORTYMENTU | j.m | Ilość | Cena netto za j.m | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy
1 | Narzędzie laparoskopowe, jednorazowe, sterylne, średnica 5 mm, długość ramienia 35cm. Długość szczęk 16 mm. Uchwyt pistoletowy z manipulatorem przednim. Narzędzie integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową. Kompatybilne z posiadanym urządzeniem Olympus – Thunderbeat. | szt. | 60
2 | Narzędzie do zabiegów otwartych, jednorazowe, sterylne, średnica 5mm, długość ramienia 20cm. Długość szczęk 20 mm. Uchwyt pistoletowy z manipulatorem przednim. Narzędzie integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową. Kompatybilne z posiadanym urządzeniem Olympus – Thunderbeat. | szt. | 40
3 | Narzędzie do zabiegów otwartych, precyzyjnych. Jednorazowe, sterylne, długość ramienia 9cm. Długość szczęk 20 mm. Uchwyt nożycowy. Narzędzie integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową. Kompatybilne z posiadanym urządzeniem Olympus – Thunderbeat. | szt. | 20
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet nr 2
L.p | NAZWA ASORTYMENTU | j.m | Ilość | Cena netto za j.m | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy
1. | Dren do infiltracji jednorazowy, 4mx10 szt. | op | 6
2. | Dren do odsysania jednorazowy 4mx10 szt. | op | 6
3. | Filtr do ssaka Vacuson | szt. | 25
4. | Dren wielorazowy do słoja z filtrem | szt. | 60
5. | Hak jednorazowy, część robocza atraumatyczna o wymiarach 135 x 30 mm, Stopniowane wskaźniki pomiarowe do określenia głębokości kieszeni chirurgicznej na części roboczej, Zintegrowane źródło światła LED z uniwersalnym kanałem Odprowadzania dymu, Włącznik i wyłącznik światła na dolnej części uchwytu, Bezdotykowe wyjmowanie baterii | szt. | 20
6. | Hak jednorazowy, część robocza atraumatyczna o wymiarach 90 x 22 mm, Stopniowane wskaźniki pomiarowe do określenia głębokości kieszeni chirurgicznej na części roboczej, Zintegrowane źródło światła LED z uniwersalnym kanałem Odprowadzania dymu, Włącznik i wyłącznik światła na dolnej części uchwytu, Bezdotykowe wyjmowanie baterii | szt. | 20
7. | Hak jednorazowy, część robocza atraumatyczna o wymiarach 105 x 60 mm, Stopniowane wskaźniki pomiarowe do określenia głębokości kieszeni chirurgicznej na części roboczej, Zintegrowane źródło światła LED z uniwersalnym kanałem Odprowadzania dymu, Włącznik i wyłącznik światła na dolnej części uchwytu, Bezdotykowe wyjmowanie baterii | szt. | 20
8. | Hak jednorazowy, część robocza atraumatyczna o wymiarach 175 x 30 mm, Stopniowane wskaźniki pomiarowe do określenia głębokości kieszeni chirurgicznej na części roboczej, Zintegrowane źródło światła LED z uniwersalnym kanałem Odprowadzania dymu, Włącznik i wyłącznik światła na dolnej części uchwytu, Bezdotykowe wyjmowanie baterii | szt. | 20
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet nr 3
L.p | NAZWA ASORTYMENTU | j.m | Ilość | Cena netto za j.m | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy
1. | Jednorazowa końcówka robocza kompatybilna z aparatem Nexus 1,9mm standard, krótka, długość robocza = 7,6cm wraz z drenem. | szt | 2
2. | Jednorazowa końcówka robocza kompatybilna z aparatem Nexus 1,6mm micro, krótka, długość robocza = 8,89 cm, wraz z drenem. | szt | 1
3. | Jednorazowa końcówka robocza kompatybilna z aparatem NexusS, snda laparoskopowa, 2,0 mm standard, długość robocza* = 29,97 cm, wraz z drenem | szt | 1
4. | Port dostępu 8mm dedykowany dla robota Da Vinci, długość standardowa, z obturatorem. W opakowaniu 6szt. | op | 30
5. | Zestaw potrójnych drenów z filtrem przeznaczonych do współpracy z portem dostępu do robota Da Vinci. W opakowaniu 6szt. | op | 30
6. | Zestaw potrójnych drenów z filtrem przeznaczonych do współpracy z portem dostępu AirSeal. W opakowaniu 6szt. | op | 5
7. | Port dostępu dedykowany dla systemu AirSeal, długość: 100 mm., 120 mm, 150 mm., z obturatorem. Grubość: 5,8,12 mm. Zamawiający przy zamówieniu określi długość i grubość portu. W opakowaniu 6szt. | op | 1
8. | Dren jednorazowy do insuflacji z filtrem x 10 szt | op | 5
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet nr 4
L.p | NAZWA ASORTYMENTU | j.m | Ilość | Cena netto za j.m | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy
1. | Worek do odpływu moczu w systemie zamkniętym o pojemności 4000 ml, przeznaczony do irygacji pooperacyjnej TURP/TURPB. Wyposażony w miękką bez lateksową gruszką, dwa zaciski suwakowe, dren nie ulegający trwałym odkształceniom – nie krótszy niż 120 cm, zawór poprzeczny, hydrofobowy filtr powietrza, worek wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek moczu umieszczany w łączniku eliminującym możliwość zakłucia się igłą oraz komorę kroplową ze zintegrowaną zastawką antyzwrotną. Worki wyposażone w zintegrowany wieszak z udźwigiem do 4 kilogramów. Możliwy długotrwały użytek – do 14 dni. | szt. | 200
2. | Worek do odpływu moczu w systemie zamkniętym o pojemności 4000 ml, przeznaczony do irygacji pooperacyjnej TURP/TURPB. Wyposażony zacisk suwakowy, dren nie ulegający trwałym odkształceniom – nie krótszy niż 120 cm, zawór poprzeczny, hydrofobowy filtr powietrza, worek wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek moczu umieszczany w łączniku eliminującym możliwość zakłucia się igłą oraz komorę kroplową ze zintegrowaną zastawką antyzwrotną. Worki wyposażone w zintegrowany wiesza z udźwigiem do 4 kilogramówk. Możliwy długotrwały użytek – do 14 dni. | szt. | 400
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet nr 5
L.p | NAZWA ASORTYMENTU | j.m | Ilość | Cena netto za j.m | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy
1. | Port standardowy wykonany w całości z tytanu wraz z kompletem akcesoriów do wprowadzania. Komora portu w kształcie zbliżonym do wycinka stożka z wcięciami zapewniającymi pewny i stabilny chwyt.Otwory do przyszycia portu wypełnione silikonem cewnik radiocieniujący na całej długości wraz z końcówką Komora o objętości 0,7 ml (+/-) 0,1 ml. Cewnik silikonowy 7,5 Fr (+/-) 0,5 Fr,długość 650 mm (+/-) 50 mm, z oznaczoną dł. co 1cm. Port kompatybilny ze środowiskiem MRI.Zestaw zawiera: port, cewnik, dwie niskooporowe strzykawki 10 ml, igłę do nakłucia żyły 18G, dwie igły Hubera, w tym jedną z motylkiem, drenem i zaciskiem kompatybilną ze środowiskiem MRI, rozszerzadło z prowadnicą typu J (długość min.50 cm), prowadnicę implantacyjną z rozrywalną końcówką, tunelizator tępo zakończony, mechanizm mocujący cewnik z portem (2X), hak do unoszenia żyły. Każdy zestaw zawiera pakiet edukacyjny dla pacjenta(karta identyfikacyjna, opaska, instrukcja użytkowania) | szt. | 100
2. | Port niskoprofilowany wykonany w całości z tytanu wraz z kompletem akcesoriów do wprowadzania.Komora portu w kształcie zbliżonym do wycinka stożka z wcięciami zapewniającymi pewny i stabilny chwyt.Otwory do przyszycia portu wypełnion Port i skoprofilowany wykonany w całości z tytanu wraz z kompletem akcesoriów do wprowadzania.Komora portu w kształcie zbliżonym do wycinka stożka z wcięciami zapewniającymi pewny i stabilny chwyt.Otwory do przyszycia portu wypełnione silikonem Komora o objętości 0,4 ml( +/ -0,1ml) Cewnik poliuretanowy 6,5 Fr (+/-) 0,5 Fr,długość 550 mm (+/- 50 mm ), z oznaczoną dł. co 1cm.Port kompatybilny ze Środowiskiem MRI; port dający możliwość dozowania pod wysokim ciśnieniem (do300 psi) kontrastu do tomografii komputerowej. Zestaw zawiera: port, cewnik, dwie niskooporowe strzykawki 10 ml, igłę do nakłucia żyły 18G, dwie igły Hubera, w tym jedną z motylkiem, drenem i zaciskiem kompatybilną ze środowiskiem MRI, rozszerzadło z prowadnicą typu J (długość min.50 cm), prowadnicę implantacyjną z rozrywalną końcówką, tunelizator tępo zakończony, mechanizm mocujący cewnik z portem (2X), hak do unoszenia żyły. Każdy zestaw zawiera pakiet edukacyjny dla pacjenta (karta identyfikacyjna, opaska, instrukcja użytkowania) | szt. | 100
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet nr 6
L.p | NAZWA ASORTYMENTU | j.m | Ilość | Cena netto za j.m | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy
1. | Zestaw do wlewów typu Hubera z motylkiem, drenem wolnym od lateksu, zaciskiem i systemem zapobiegającym przypadkowemu zakłuciu, dł igły. 13, 19,25,38mm. Dostępna w rozmiarach 19Ga, 20, 22 Ga, Rozmiary igieł oznaczone kolorami, kompatybilne ze środowiskiem TK i MRI do 3 Tesla oraz umożliwiające podawanie środków kontrastowych w środowisku TK pod ciśnieniem do 300 PSI. W warunkach szpitalnych igłę można pozostawić w porcie na 5-7 dni. Rozmiar do wybory przy zamówieniu | szt. | 200
2. | Igła do płukania portów naczyniowych z osłoną zabezpieczającą ostrze od 22 G do 19 G o długościach 15, 20, 25, 38 mm Hubera z przedłużką i zaciskiem, igła znakowana kolorem.Rozmiar do wybory przy zamówieniu | szt. | 700
3. | Igła do portów naczyniowych z możliwością podawania cytostatyków oraz przetaczania krwi. - dren z zaciskiem bez PVC,- z miękką poduszką od strony kontaktu ze skórą pacjenta,- z medycznej pianki o grubośći min. 4 mm,- zespolona z korpusem igły,- dostępne rozmiary: 19 - 22 G,- o dlugościach 15 -38 mm.Rozmiar do wybory przy zamówieniu | szt. | 700
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet nr 7
L.p | NAZWA ASORTYMENTU | j.m | Ilość | Cena netto za j.m | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy
1. | Wzierniki uszne do otoskopu LED-Ring AURIS 2.5V Luxamed ,rozmiar 4,0 mm,lub 2,5 mm x 100 szt do wyboru przy zamówieniu | op. | 10
2. | Osłona na mikroskop carl zeiss - microtec 4840 x 10 szt ( wyłacznie) | op. | 30
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet nr 8
L.p | NAZWA ASORTYMENTU | j.m | Ilość | Cena netto za j.m | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy
1. | Zestaw testów płatkowych skórnych typu True test x 10 szt. | op. | 15
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet nr 9 Materiały do posiadanego aparatu Shaver nosowo – zatokowy DrillCut-X II N Shaver Handpiece
L.p | NAZWA ASORTYMENTU | j.m | Ilość | Cena netto za j.m | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy
1. | Dren płuczący, sterylny, do aparatu Shaver nosowo – zatokowy DrillCut-X II N Shaver Handpiece zalecane przez producenta w celu zachowania gwarancji | szt | 500
2. | Frez shavera 15°, diamentowa kulka min.3 mm; średnica min. 4 mm, długość 12 cm, jednorazowy,do aparatu Shaver nosowo – zatokowy DrillCut-X II N Shaver Handpiece zalecane przez producenta w celu zachowania gwarancji | szt | 30
3. | Frez shavera 40°, diamentowa kulka 5 mm, bez osłonki; średnica 4 mm, długość 12 cm, jednorazowy, do aparatu Shaver nosowo – zatokowy DrillCut-X II N Shaver Handpiece zalecane przez producenta w celu zachowania gwarancji | szt | 30
4. | Frez shavera 70°, diamentowa kulka 3,6 mm, bez osłonki; średnica 4 mm, długość 12 cm, jednorazowy, do aparatu Shaver nosowo – zatokowy DrillCut-X II N Shaver Handpiece zalecane przez producenta w celu zachowania gwarancji | szt | 30
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet nr 10
L.p | NAZWA ASORTYMENTU | j.m | Ilość | Cena netto za j.m | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy
1. | Zaawansowany tymczasowy bocznik naczyniowy stosowany podczas endarterektomii tętnicy szyjnej (CEA). Jest to urządzenie typu "inlying" (umieszczane wewnątrz naczynia), zaprojektowane w celu zapewnienia ciągłego przepływu krwi do mózgu podczas zabiegu• System dwubalonowy (Atraumatic Dual Balloon): Posiada dwa balony okluzyjne (dystalny do tętnicy szyjnej wewnętrznej i proksymalny do tętnicy szyjnej wspólnej), co eliminuje konieczność stosowania zacisków naczyniowych (no-clamp) i zmniejsza urazowość naczynia.Port: Specjalny port w kształcie litery T umożliwia infuzję, przepłukiwanie, monitorowanie ciśnienia krwi, a także usuwanie zatorów.Balon bezpieczeństwa (Safety Balloon): Zewnętrzny żółty balon bezpieczeństwa chroni przed nadmiernym napełnieniem balonu wewnatrznaczyniowego, zapobiegając uszkodzeniu tętnicy szyjnej wewnętrznej.Kolorowe oznaczenia: Droga napełniania i oznaczenia głębokości są oznaczone kolorami (niebieski/żółty) dla ułatwienia identyfikacji i bezpiecznego wsuwania.Zwiększony przepływ: Zapewnia o 10% wyższy przepływ w porównaniu z oryginalnym bocznikiem Pruitt-Inahara. Rodzaj materiału:Materiał korpusu: Nowy, bardziej elastyczny materiał (zapewniający wyższą odporność na załamania - "kinking").Balony: Wykonane z materiałów lateksowych (Internal Carotid Balloon).Konstrukcja: Przezroczysty, plastikowy, sterylny przewód (silicone elastomer and polyester radiopaque materials). Dane techniczne:Średnica: Dostępny w różnych średnicach (np. 8F, 9F, 10F).Długość: Dostępny w wersjach inlying (krótki) lub outlying (długi - np. 31 cm).Zastosowanie: Produkt jednorazowego użytku (single-use).( typu Pruitt F3 Carotid Shunt with Port (LeMaitre Vascular) .Rozmiar do wyboru przy zamówieniu | szt | 100
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0