## List1
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto (kolumna cena netto) przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację.
Pakiet nr 1
Lp. | Nazwa materiału | J.M. | Ilość | Cena netto | Wartość Netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Stenty do naczyń mózgowych - stenty stosowane do zabiegów embolizacji tętniaków o szerokiej szyi - stenty samorozprężalne, - wykonane z nitynolu, - z cieniującymi w obrazie fluoroskopwym wplecionymi markerami na całej długości stentu - dające możliwość zmiany położenia (repozycjonowalne) podczas rozprężania; - o średnicach w zakresie od 2,0 mm – 5,5 mm, - długości w zakresie od 12 mm do 75 mm - stent w rozmiarach od 3 mm do 5,5 mm w zestawie z kompatybilnym mikrocewnikiem do wprowadzania - stentyw rozmiarach 2 mm i 2, 5 mm kompatybilne z mikrocewnikiem o świetle wewn 0,017" | szt. | 25 |  |  |  | 0
2. | Stent samorozprężalny wewnątrzczaszkowy typu flow diverter stent - stent samorozprężalny, wewnątrzczaszkowy kierunkujący przepływ krwi stosowany w leczeniu tętniaków naczyń mózgowych (typu flow diverter stent) - wykonany z 48 fragmentów drutu nitinolowego o bardzo gęstym splocie - możliwość repozycji po 90% uwolnienia - dedykowane do naczyń o średnicy od 1,5 do 5,5 mm - dobrze widoczny w obrazie fluoroskopowym – wplecione znaczniki w postaci nici na całej długości stentu - stentyw roziarach 2,25 mm do 3.25 mm kompatybilne z mikrocewnikiem 0,017" - stentyw roziarach 3,5 mm do 4,75 mm kompatybilne z mikrocewnikiem 0,21" | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
komis
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
Pakiet nr 2
Lp. | NAZWA LEKU | JM | ilość | Cena netto | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Spirale embolizacyjne - spirale platynowe do embolizacji tętniaków naczyń mózgowych; - spirale trwale połączone, lecz galwanicznie odizolowane od popychacza, z możliwością repozycjonowania (wyjmowania i ponownego wkładania do worka tętniaka); - różnych kształtów – 3D, 360 i heliakalne; - o średnicy pierwotnego zwoju: od 0,0095” do 0,015”; - o różnym stopniu sztywności; - o różnych wymiarach średnic i długości; - odczepialne elekrolitycznie | szt | 100 |  | 0 |  | 0
2. | Mikrocewniki do zabiegów neuroradiologicznych - mikrocewniki zbrojone; - pokrycie hydrofilne; - z różnymi strefy sztywności, - różne kształty końcówek; - o średnicy zewnętrznej w zakresie od 2.1 – 2.8F, - zakończone dwoma markerami, do wprowadzania spiral elektrolitycznie odczepialnych - całkowita długość nie mniejsza niż 160 cm. | szt | 50 |  | 0 |  | 0
3. | Mikroprowadniki do zabiegów neuroradiologicznych - mikroprowadniki hydrofilne; - z temperowanym rdzeniem; - średnica 0,014", - końcowy odcinek o różnym stopniu sztywności, - długość w zakresie od 200cm do 300cm. | szt | 25 |  | 0 |  | 0
4. | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych - mikroprowadnik o transmisji siły skrętnej 1:1 - prowadnik o średnicy 0.010”/0.012” oraz 0.014” - długości 200 i 300 cm - rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dystalnej pokrytej nitinolową tubą z mikrofabrykacją - dystalna cześć cieniująca na długości 35/45/55cm - możliwość kształtowania końcówki - pokrycie hydrofilne w części dystalnej - dostępny min. w dwóch wersjach sztywności: standard i support | szt | 50 |  | 0 |  | 0
5. | System odczepiania spiral kompatybilny z pozycją nr 1 system gwarantujący wizualną i dźwiękową sygnalizację informującą o odczepieniu spirali | szt | 50 |  | 0 |  | 0
6. | Stenty do naczyń mózgowych - stenty stosowane do zabiegów embolizacji tętniaków o szerokiej szyi - stenty samorozprężalne - wykonane z nitynolu, o strukturze „otwartych oczek” - wyposażoe w trzy platynowe markery na końcach proksymalnym i dystalnym - stent umieszczony na prowadniku dostawczym wykonanym ze stali nierdzewnej o dł. 185cm, zabezpieczony przez koszulkę wprowadzającą - stent o minimalnej skracalności do 6,3% - rozmiary: średnice: 3.0/4.0/4.5 mm długości 15/21/24/30mm - kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy wewnętrznej 0.0165”-0.017”ID | szt | 15 |  | 0 |  | 0
7. | System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych - urządzenie o strukturze tubularnej siatki z nitinolu - połączony trwale z popychaczem, całkowicie repozycjolowalny z możliwością ponownego złożenia - konstrukcja umożliwia przejście przez skrzep, przyciągniecie go do mikrocewnika i usunięcie z naczynia - trzy średnice urządzenia 3, 4 i 6 mm; długości od 20 mm do 40 mm - dostarczanie systemu jak spirali embolizacyjnych – wprowadzany przez mikrocewnik - dobrze widoczny w obrazie fluoroskopowym na całej długości - w zestawie z dedykowanym mikrocewnikiem zbrojonym do wprowadzania - mikrocewnik kompatybilny dla urządzenia 3mm 2.4F/2.0F, światło wewnętrzne 0,017” - mikrocewnik kompatybilny dla urządzenia 4mm 2.7F/2.4F, światło wewnętrzne 0,021” - mikrocewnik kompatybilny dla urządzenia 6mm 2.9F/2.7F, światło wewnętrzne 0,027” - posiadający rejestrację i udokumentowaną piśmiennictwem skuteczność w mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych w udarach niedokrwiennych | szt | 15 |  | 0 |  | 0
| komis |  |  |  | 0 |  | 0