## List1
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto (kolumna cena netto) przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację.
Pakiet 1
Lp. | NAZWA MATERIAŁU | J.M. | Ilość | Cena netto | Wartość Netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Stymulator dwukanałowy do głębokiej stymulacji mózgu-do zastosowania w chorobie parkinsona, padaczce,dystoni, z możliwością rejestracji lokalnych potencjałowpola. możliwość warunkoweg wykonania badania rezonansu magnetycznego całego ciała 1,5T i 3,0T.stymulator informujący o rzeczywistym pozostałym czasie pracy stymulatora. zakres szerokości impulsu od 20 do 40 us | szt. | 9 |  | 0 |  | 0
2. | Kierunkowe elektrody domózgowe wraz z markerem położenia, odstęp miedzy kontaktami: mniejszy 0,5mm, większy 1,5 mm długość elektrody 33cm i 42 cm. | szt. | 18 |  | 0 |  | 0
3. | Łącznik elektrod kierunkowych, 8 stykówna końcu dystalnym i proksymalnym, dostepny o długości: 40 cm, 60 cm, 95 cm | szt. | 18 |  | 0 |  | 0
4. | Pierścień do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym, srednica 14 mm . | szt. | 9 |  | 0 |  | 0
5. | Tunelizator. | szt. | 9 |  | 0 |  | 0
6. | Pilot dla pacjenta umozliwiajacy pacjentom z neurostymulatorem sprawdzenie terapi i stanu naładowania bateri neurostymulatora, przełączenie trybu MRI, zapisywanie zdarzeń oraz zmianę ustawień lub grupy programowania zgodnie z parametrami ustalonymi przez lekarza | szt. | 9 |  | 0 |  | 0
7. | Mikroelektrody do mikrorekordingu śródoperacyjnego.( opakowanie 5 szt.) | op | 13 |  | 0 |  | 0
8. | Prowadnice do mikroelektrod . ( opakowanie 5 szt. ) | op | 13 |  | 0 |  | 0
9. | Prowadnice do ekeltrdy ostatecznej. (opakowanie 5 szt.) | op | 5 |  | 0 |  | 0
10. | Jednorazowy , pięciokanałowy kabel do mikrorekordingu. (opakowanie 10 szt. ) | op | 1 |  | 0 |  | 0
11. | Zatyczka do kanału stymulatora . | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
10. | Bezpłatne użyczenie na czas trwania umowy (24 m-ce) aparatu umożliwiającego lekarzowi monitorowanie i programowanie stymulatora z poz 1 (Użyczenie zawiera całkowite koszty eksploatacyjne za wyjątkiem opisanych w SIWZ, w tym serwisowanie i przeglądy techniczne , na czas naprawy w siedzibie dostawcy sprzęt zastępczy)
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 2
Lp. | NAZWA LEKU | JM | ilość | Cena netto | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Stymulator DBS dwukanałowy – stało natężeniowy o amplitudzie 0 – 12,75 mA; automatyczna regulacja napięcia stymulacji na zmiany oporów.Pojemnosc bateri 7,5 Ah, do wyboru stymulator z głowicą kompatybilną z łącznikami Abbott Medical oraz Medtronica | szt | 2 |  | 0 |  | 0
2. | Elektroda domózgowa 8 – kontaktowa, kierunkowa: długość kontaktów 1.5 mm – z odstępami pomiędzy kontaktami 0,5 oraz 1,5 mm (do wyboru przez operatora), długość kabla łączącego od 30 , 40 cm, ; posiadająca znacznik widoczny w zdjęciach RTG, określający dokładne położenie elektrody/kontaktów; | szt | 4 |  | 0 |  | 0
3. | Elastyczny rozciagliwy, niskoprofilowy łącznik do elektrod, o długości 50,60, 90cmdo wyboru przez zamawiającego, z wyposażeniem pozwalającym na implantowanie podskórne łącznika. | szt | 4 |  | 0 |  | 0
4. | Pierścień do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym o średnicy od 14 do 17 mm z automatycznym mechanizmem blokujacym przewód elektrody | szt | 4 |  | 0 |  | 0
5. | Pilot pacjenta, pracujący bezprzewodowo za pomoca bluetooth ze stymulatorem, pozwalający na ocenę zużycia baterii i informujący pacjenta o konieczności zaplanowania wymiany stymulatora, wyświetlający komunikaty w języku polskim. | szt | 2 |  | 0 |  | 0
6. | Elektroda do Microrecordingu -sterylne | szt | 6 |  | 0 |  | 0
7. | Kaniula do Microrecordingu -sterylne | szt | 6 |  | 0 |  | 0
8. | kabel do stymulacji śródoperacyjnej | szt | 2 |  | 0 |  | 0
9. | Na czas trwania umowy bezpłatne dostarczenie urządzenia celem kalibracji wszczepionych elektrod podczas wizyt kontrolnych
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0