Kraków, dnia 20.04.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 104A/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nebulizatora do respiratorów z drenem min. 200 cm antyzagięciowym, łącznikiem T?

Odpowiedź: TAK, lecz bez zastawki zwrotnej.

Pytanie 2:

Do umowy:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3:

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek do termometru za 1 sztukę? tj. łącznie 120 000 sztuk?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:

Pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby gaza była składana po długości?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych