Kraków, dnia 24.04.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 112/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na DOSTAWA AKCESORIÓW DO MIKROCHIRURGII OTOLARYNGOLOGICZNEJ, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający w punkcie nr 9 dopuści alternatywnie „Kaseta do sterylizacji i przechowywania

narzędzi prostych z rękojeścią do mikrochirurgii ucha np. igły, perforatory, mikrohaczyki.

Składająca się z dwóch części. Zamykana tylko jednym zamkiem. Posiadająca wewnątrz uchwyty

na narzędzia, które unieruchamiają poszczególne instrumenty.

Wymiary 127 x 222 x 38 mm”

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych