## List1
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto (kolumna cena netto) przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację.
L.p. | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto za j.m | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Elektrody diagnostyczne 4 polowe o stałej krzywiźnie: 3 średnica 4,5,6F, minimum 4 rodzaje spacingu: 2-2-2, 2-5-2, 5-5-5, 10-10-10, 7 krzywizn do wyboru w tym DAO,DAO-1, JSN, JSN-1, CRD, CRD-1, CRD-2, długość elektrody 120cm., bieguny elektrody wykonane z platyny lub stopu platynowo-irydowego | szt | 120
2. | Elektrody diagnostyczne 4 polowa do zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiżnie: 4 średnice do wyboru: 4, 5, 6, 7F; dostępne krzywizny do wyboru: medium, large,x-large, extra Irg curl, dostępne różne rozstawy elektrod: 2-2-2, 2-5-2, 5-5-5, 2-8-2, długość elektrody 110 lub 115cm., dostępne elektrody dwukierunkowe, asymetryczne, dostepne 2 różne mechanizmy sterowania | szt | 20
3. | Elektrody diagnostyczne 10 polowa do zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiżnie: 4 średnice do wyboru: 4, 5, 6, 7F; dostępne krzywizny do wyboru: medium, large, x-large, extra Irg curl, dostępne różne rozstawy elektrod: 2-2-2, 2-5-2, 5-5-5, 2-8-2, długość elektrody 110 lub 115cm., dostępne elektrody dwukierunkowe, asymetryczne, dostepne 2 różne mechanizmy sterowania | szt | 85
4. | Elektrody diagnostyczne 20 polowe o zmiennej krzywiźnie: średnica 7F, dostępne krzywizny do wyboru: medium, large, x-large, extra Irg curl, dostepne różne rozstawy elektrod: 2-2-2, 2-5-2, 5-5-5, 2-10-2, długość elektrody 95 cm., 110 cm., lub 115 cm., dostepne 2 rózne mechanizmy sterowania | szt | 5
5. | Igły do punkcji transseptalnej: dostępne 2 różne krzywizny BRK, BRK1, dostępne 3 różne długości dla pacjentó dorosłych 71, 89, 98 cm., igła wykonana w całości ze stali z zastawką hemostatyczną, dostępne igły extra ostre (XS) dla łatwiejszego nakłucia przegrody | szt | 90
6. | Koszulka transseptalna sterowalna: dwukierunkowa , asymetryczna, w zestawie z zastawką hemostatyczną, prowadnikiem I rozszerzaczem, średnica 8,5F, min. 3 dostepne długości: 61, 71, 82 cm., min. dostępne 3 krzyzwizny: mała, średnia, duża, dostępna koszulka sterowalna epikardialna dł. 40cm | szt | 40
7. | Koszulki transseptalne: dostępne 3 średnice: 8, 8,5 I 10F, różne długości: 60, 61, 62, 63, 81 cm., dostępne krzywizny: SL0, SL1, SL2, SL3, SL4, MULLINS, LAMP45°, LAMP90°, LAMP135°, 90°, 135°, Straight, dostępne koszulki stabilizujące do prawego przedsionka: SR0, SR1, SR2, SR3, SR4, RAMP, RAMP-1, w zestawie introducer z zastawką i portem bocznym, rozszerzaczem oraz prowadnikiem | szt | 90
8. | Elektrody ablacyjne chłodzone: średnica 8F, rozstaw elektrod 1-4-1, 4mm. końcówka elektrody, długość 115cm., dostępne elektrody jedno I dwukierunkowe-krzywizny symetryczne I asymetrtczne, dostępna elektroda z elastyczną końcówką, ponacinana laserowo dla optymalnego chłodzenia, dostępne krzywizny: D, F, J, DD, FF, JJ, DF, FJ | szt | 2
9. | Elektrody ablacyjne chłodzone z możliwością pomiaru siły nacisku wyposażone w czujnik pola magnetycznego. Kompatybilne z oferowanym systemem 3D EnSite X, wyposażona w tip typu FLEX optymalizujący chłodzenie w trakcie zabiegu ablacji (13 ml/min), spacing 2-2-2, wyposażona w dwa czujniki pola magnetycznego, pomiar siły nacisku (CF) bazujący na metodzie załamania światła niezależny od temperatury otoczenia, średnica 8F, dostępna wersja jednokierunkowa, dwukierunkowa symetryczna i asymetryczna, dostępne krzywizny D,F,J, identyfikacja kolorystyczna | szt | 40
10. | Elektrody do mapowania żył płucnych: średnica 7,5F, średnica pętli 4F, rozstaw elektrod: 3-3-3, oraz 5-5-5, długość 105 cm., stała średnica pętli- 15 oraz 20 mm., 2 mm. końcówka elektrody, elektrody 10 biegunowe, dostępne elektrody jedno i dwukierunkowe | szt | 2
11. | Elektrody diagnostyczne do mapowania wysokiej rozdzielczości kompatybilne z oferowanym systemem elektroanatomicznym: elektroda wielopolowa wysokiej rozdzielczości, do mapowania arytmii złożonych kompatybilna z proponowanym systemem elektroanatomicznym, wyposażona w czujnik pola magnetycznego, umożliwiająca analizowanie dwukierunkowego prostopadłego wektora kierunku propagacji arytmii, średnica shaftu 8F, spacing 3-3-3 mm., długość 105cm., ilość elektrod 18 | szt | 30
12. | Elektroda diagnostyczna do mapowania żył płucnych, spiralna typu lasso, ze zmienną krzywizną, wyposażona w czujnik pola magnetycznego kompatybilna z oferowanym systemem EnSite X. - średnica 7.5F, średnica pętli 4F - dostępna wersja jednokierunkowa i dwukierunkowa asymetryczna - zmienność pętli w zakresie 15-25 mm - dostępną opcja 12- lub 22-polowa - spacing 6.5 lub 1-4-1 mm | szt | 2
13. | Elektrody referencyjne do mapowania serca kompatybilne z oferowanym systemem elektroanatomicznym (Patche) | szt | 50
14. | Elektrody dyspersyjne kompatybilne z oferowanym systemem mapowania 3D | szt | 100
15. | Dreny do pompy chłodzącej - przewody chłodzące do elektrod ablacyjnych wykorzystywane z oferowaną pompą cieczy, wyposażone w dwa czujniki detekcji pęcherzyków powietrza oraz czujnik ciśnienia. | szt | 50
16. | Przewód połączeniowy do oferowanej elektrody do gęstego mapowania wysokiej rozdzielczości kompatybilna z systemem 3D | szt | 2
17. | Przewód połączeniowy do oferowanej elektrody ablacyjnej chłodzonej z modułem pomiarem siły nacisku zintegrowanym systemem | szt | 2
18. | Przewody połączeniowe do oferowanych elektrod diagnostycznych 10 sterowalnych | szt | 2
19. | Przewody połączeniowe do oferowanych elektrod ablacyjnych chłodzonych | szt | 2
20. | Przewody połączeniowe do oferowanych elektrod diagnostycznych 4 polowych | szt | 2
21. | Przewody połączeniowe do oferowanych elektrod diagnostycznych 10 polowych | szt | 2
22. | Przewody połączeniowe do oferowanych elektrod ablacyjych niechłodzonych | szt | 2
23. | Przewody połączeniowe do oferowanej elektrody diagnostycznej 12, 20-polowej sterowalnej | szt | 2
24. | Dzierżawa systemu elektroanatomicznego w systemie 3D do mapowania serca kompatybilnego z elektrodami co najmniej dwóch producentów wraz z systemem do badań fizjologicznych oraz systemem do pomiaru siły nacisku | szt | 12
25. | Dzierżawa generatora energii prądu wysokiej częstotliwości wraz z pompą chłodzącą do zabiegów ablacji | szt | 12
26. | Dzierżawa generatora PFA zapewniającego dostarczenie energii do elektrod typu koszyk wypełnionej balonem posiadający poniższe funkcje: - Intuicyjne funkcje włączania/wyłączania opcji za pomocą dotyku, - Zintegrowany wyświetlacz LivePoint – algorytm impedancji pozwalający na ocenę kontaktu elektrody z tkanką, - Pozwalający na selektwyny wybór elektrod dostarczających energię, - Umożliwia bramkowanie fali R w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostarczanej energii, - Licznik terapii według anatomicznego celu/lokalizacji | szt | 12
27. | Elektroda typu koszyk wypełniony balonem z 8 aktywnymi polami dostarczającymi energię, wyposażona w czujnik pola magnetycznego, zintegrowana z systemem elektroanatomicznym 3D pozwalający ocenić kontakt elektordy z tkanką, dodatkowo umożliwia jednoczasowe zbieranie anatomii oraz danych elektrycznych serca z wykorzytaniem systemu 3D, długość użytkowa 110 cm., średnica 12,5F, elektroda dwukierunkowa asymetryczna | szt | 10
28. | Elektroda ablacyjna umożliwiająca dostarczenie energii w technologii RF oraz PFA ( tzw. Dual-Energy) | szt | 15
29. | Koszulka sterowalna dwukierunkowa, średnica 13F, kompatybilna z oferowana elektrodą do elektroporacji, dostępne min 3 krzywziny, długość użytkowa 71 cm | szt | 10
30. | Kabel łączący elektrodę ablacyjna z generatorem PFA | szt | 2
RAZEM