Kraków, dnia 08.05.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA II

dot. sprawy: 126/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Formularz ofertowy – Pakiet nr 7, pkt 3

Czy dla części przedmiotu zamówienia nr 3 – „Testy specjalistyczne tomografu 3D z pantomografem i cefalostanem HYPERION X9 CEPH 11X8, SN: 70871056, 70880760, prod. Cefla-Myray wraz z monitorem NEC SN: 69303878NB (testy w 03.2027 oraz 03.2028)”, wskazany jest prawidłowy numer NEC oraz SN? W gabinecie Zamawiającego zainstalowany został tomograf o numerze NEC EA244WM i SN: 66118733NB.

Odpowiedź: Tak, omyłka pisarska. Powinno być monitor NEC SN: 66118733NB.

Pytanie 2:

Formularz ofertowy – Pakiet nr 7, pkt 12 oraz § 5 ust. 6 projektu Umowy

W przypadku konieczności usunięcia wad z powodu wadliwie wykonanej usługi może się okazać się, że niezbędne jest zorganizowanie dodatkowych wizyt serwisowych oraz przygotowanie części zamiennych. Termin 2 dni jest wobec tego niewspółmiernie krótki i w praktyce trudny do dotrzymania, pomimo dochowania należytej staranności przez Wykonawcę. Mając na uwadze aspekty organizacyjne i dotychczasową praktykę, celowe wydaje się wydłużenie terminu do 7 dni.

W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza zmianę pkt 12 Formularza ofertowego oraz § 5 ust. 6 projektu Umowy jak niżej?

„W przypadku wadliwego wykonania usługi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 7 dni od pisemnego powiadomienia.”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 3:

§ 3 ust. 6 projektu Umowy

Postanowienie § 3 ust. 6 Umowy posługuje się niezdefiniowanym terminem „Sprzedający”. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostosowanie postanowienia do przyjętych definicji w następujący sposób?

„6. Wykonawca może w każdym czasie obniżyć ceny jednostkowe, co wymaga sporządzania aneksu do umowy.”

Odpowiedź: Patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe.

Pytanie 4:

§ 5 ust. 3 projektu Umowy

Umowa określa maksymalną kwotę napraw niezbędnych do doprowadzenia sprzętu do sprawności i gotowości do użytku, do których wykonania zobowiązany jest Wykonawca. Wobec tego, czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie postanowienia § 5 ust. 3 projektu Umowy w następujący sposób?

„3. Wykonawca oświadcza, że po wykonaniu usług objętych zamówieniem sprzęt będzie sprawny, gotowy do użytku bez dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5:

§ 5 ust. 4 projektu Umowy

Termin 10 dni na wykonanie usługi naprawy należy uznać za niewspółmiernie krótki, szczególnie w przypadku dokonywania napraw o większym stopniu skomplikowania. Mogą one wymagać dostarczenia części zamiennych bezpośrednio od producenta, a więc odpowiedniej ilości czasu, jakiego wymaga złożenie zamówienia, transport części z zagranicy i dostarczenie ich do Zamawiającego. Uzasadnione jest zatem wydłużenie terminu do 14 dni, co jest zgodne z dotychczasową praktyką.

W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 5 ust. 4 projektu Umowy jak niżej?

„4. Zamówienie realizowane będzie doraźnie przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. Usługa przeglądu technicznego ma być zrealizowana w danym miesiącu zgodnie z przesłanym harmonogramem (e-mail) przez uprawionego pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego. Usługa naprawy ma być zrealizowana w terminie do 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia pisemnego (e-mail) przez uprawionego pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub w przypadku konieczności sprowadzenia części niezbędnych z zagranicy do wykonania naprawy w terminie uzgodnionym.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 6:

§ 5 ust. 7 projektu Umowy

Łączna kwota, do której Wykonawca podejmie niezbędne działania w zakresie pakietu nr 7 ustalona jest w Formularzu ofertowym na 15 000,00 zł netto.

Czy Zamawiający potwierdza, że kwota 5 000,00 zł netto w § 5 ust. 7 projektu Umowy stanowi omyłkę pisarską i wyraża zgodę na doprecyzowanie postanowienia, aby wskazywało dla pakietu nr 7 kwotę 15 000 zł netto?

Odpowiedź: Omyłka pisarska w Formularzu ofertowym - powinno być 5 000,00 zł netto

Pytanie 7:

§ 5 ust. 8 projektu Umowy

W postanowieniu znajduje się odwołanie do ust. 6, podczas gdy kwoty napraw uregulowane są w § 5 ust. 7 Umowy. Czy Zamawiający potwierdza, że jest to omyłka pisarska i wyraża zgodę na doprecyzowanie § 5 ust. 8 Umowy jak niżej?

„8. Naprawy przewyższające kwoty określone w ust. 7 zrealizowane będą…”.

Odpowiedź: Patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe.

Pytanie 8:

§ 8 ust. 1 pkt a-c projektu Umowy

Przewidziane kary umowne w wysokości 0,2% za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu usługi przeglądu, naprawy lub usługi objętej reklamacją są niewspółmiernie wysokie. Mogą one być naliczane kilkukrotnie w trakcie trwania umowy, odwołując się za każdym razem do pełnej wartości brutto przedmiotu Umowy, co może zaburzać równowagę kontraktową pomiędzy Stronami.

Ponadto naliczanie kar umownych za każdy dzień opóźnienia jest daleko idącą sankcją, biorąc pod uwagę możliwe opóźnienia w dostawach na części zamienne, niezależne od Wykonawcy. Standardowe w praktyce rynkowej jest naliczanie kar umownych za zwłokę, co wydaje się szczególnie uzasadnione w tym przypadku.

Czy Zamawiający wyraża zatem zgodę na obniżenie wysokości kar umownych poprzez zmianę § 8 ust. 1 pkt a-c projektu Umowy jak niżej?

„1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:

a) 0,1 % całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu usługi przeglądu (o której mowa w § 5 ust 4 zdanie drugie), ponad termin wskazany w przesłanym harmonogramie, lub w przypadku braku takiego terminu, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym usługa przeglądu miała zostać wykonana (zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym zakresie),

b) 0,1 % całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu usługi naprawy o której mowa w § 5 ust 4 zdanie trzecie, ponad maksymalny umowny termin wyznaczony na usługi naprawy, lub ponad termin uzgodniony w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy niezbędnej do usługi naprawy,

c) 0,1 % całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w przypadku opóźnienia usługi objętej reklamacją”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9:

§ 8 ust. 1 pkt d projektu Umowy

Kara umowna wynosząca 10% całkowitej wartości brutto przedmiotu zamówienia w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego jest niewspółmiernie wysoka. Uprawnienia do odstąpienia przez Zamawiającego są w Umowie uregulowane w sposób szeroki i mogą dotyczyć okoliczności niezależnych od Wykonawcy.  Nieterminowa realizacja usługi może bowiem być spowodowana czynnikami leżącymi po stronie producenta oraz krajowymi lub globalnymi sytuacjami, które wpływają na terminy dostaw.

Czy Zamawiający wyraża zatem zgodę na obniżenie wysokości kar umownych poprzez zmianę § 8 ust. 1 pkt d projektu Umowy jak niżej?

„1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:

d) 2 % całkowitej wartości brutto Przedmiotu Umowy w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności okoliczności określonych w § 7 ust.1 lit a-c.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10:

Prosimy o wskazanie, czy w przypadku przekroczenia limitu 5 000,00 zł netto:

- wykonawca ma obowiązek dalszej realizacji napraw,

- czy też dalsze czynności będą realizowane na podstawie odrębnego zamówienia/aneksu.

Odpowiedź: W przypadku zaistnienia konieczności dokonania naprawy, Wykonawca wystawia ofertę cenową na daną naprawę, która musi być zatwierdzona przez uprawnionego pracownika Działu Zaopatrzenia Medycznego. W przypadku przekroczenia limitu podejmujemy dalsze czynności prawne.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odmowy wykonania naprawy przez Wykonawcę w sytuacji, gdy koszt przywrócenia pełnej sprawności technicznej urządzenia przekroczy ustalony limit 5 000,00 zł netto?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź wyżej.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych