## List1
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto (kolumna cena netto) przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację.
Pakiet 1
L.P | Nazwa materiału | J.M. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT [%] | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | System implantu zakotwiczonego do proptezowania ubytków słuchu do 45dB HL i do 65 dB HL, do zabiegu chirurgicznego w procedurze nie wymagającej redukcji tkanki podskórnej.Gwarancja na procesor 2 lata. | kpl | 6
implant o średnicy 4,5mm, zintegrowany ze wspornikiem, samogwintujący - wspornik implantu dostępny w 4 długościach z zakresu 6-14mm pozwalający na dostosowanie do warunków anatomii pacjenta - uniwersalny zaczep implantu pozwalający na zatrzaśnięcie procesora innej firmy - minimalnie inwazyjna technika chirurgii – dzięki dedykowanej kaniuli nie ma konieczności stosowania szwów - procesor jednomodułowy (bez kabli łączących jego części) - procesor do wyboru w wersji pozwalającej na protezownie ubytków słuchu wynoszących średnio 45/55/65dB HL BC - darmowa aplikacja pozwalająca na kontrolę procesora z użyciem smartfona - Możliwość doboru ustawień procesora z użyciem opisanej w literaturze metody (np. NAL, DSL itp.) - Procesor posiada kategorię wodoszczelności IP57
- procesor jednomodułowy (bez kabli łączących jego części) - procesor do wyboru w wersji pozwalającej na protezownie ubytków słuchu wynoszących średnio 45/55/65dB HL BC - darmowa aplikacja pozwalająca na kontrolę procesora z użyciem smartfona - Możliwość doboru ustawień procesora z użyciem opisanej w literaturze metody (np. NAL, DSL itp.) - Procesor posiada kategorię wodoszczelności IP57 - kompatybilność ze wszystkimi wspornikami wyżej opiasnymi - Gwarancja na procesor 24 miesiące
2 | - procesor jednomodułowy (bez kabli łączących jego części) - procesor do wyboru w wersji pozwalającej na protezownie ubytków słuchu wynoszących średnio 45/55/65dB HL BC - darmowa aplikacja pozwalająca na kontrolę procesora z użyciem smartfona - Możliwość doboru ustawień procesora z użyciem opisanej w literaturze metody (np. NAL, DSL itp.) - Procesor posiada kategorię wodoszczelności IP57 - kompatybilność ze wszystkimi wspornikami wyżej opiasnymi - Gwarancja na procesor 24 miesiące | szt. | 2
3 | aktywny implant słuchowy-Część wewnętrzna :Kapsuła implantu aktywnego połączona z cewką odbiorczą umożliwiająca odgięcie cewki na boki o ± 30°.Waga implantu 18,5 g ± 1 g .Wymiary implantu: długość 60 mm ± 1mm, średnica kapsuły umieszczanej w loży kostnej 20 mm ±1 mm.Fiksacja w kości za pomocą dwóch śrub i silikonowego paska o długości 40 mm ± 1 mm.Śruby fiksujące wkręcające się w kość na głębokość do 2,7 mm.Powierzchnia implantu 3500 mm² ± 50 mm²Elektromagnetyczny przetwornik generujący dźwięk. Część zewnętrzna – procesor dźwięku,symetryczny procesor dźwięku programowo ustawiany do strony lewej lub prawej, w komorze baterii możliwość umieszczenia znacznika koloru,Zakres częstotliwości 200 – 9500 Hz ± 500 Hz Szczytowy maksymalny poziom siły drgań 110 dBμN ± 5,Metody dopasowania NAL-NL1 BC i DSL BC,Zakres dopasowania do 45 dB HL,Funkcje: otwarta kierunkowość, regulowana redukcja szumów o 9dB, power bass, szeroka dynamika, menedżer szumu wiatru,Minimum 64 kanały przetwarzania,Minimum 16 pasmPrzewidywany przez producenta czas pracy na baterii min 50 godzin, Pokrywa komory baterii z zabezpieczeniem przed otwarciem,Co najmniej 6 kolorów obudowy procesora,Klasyfikacja odporności na wodę min. IP57 Transmisja bezprzewodowa 2,4 GHz,Dioda LED opasowania,Liczba programów minimum 4,Rozmiar procesora dźwięku o wymiarach 40x30x9 mm ± 1mm,Waga procesora 8g ± 1mm z magnesem w rozmiarze 1 Zasilanie bateryjne standardowymi bateriami typ 675 – w komplecie 1 paczka baterii.Przewidywany przez producenta czas pracy na baterii min 50 godzin,Pokrywa komory baterii z zabezpieczeniem przed otwarciem,Co najmniej 6 kolorów obudowy procesora,Klasyfikacja odporności na wodę min. IP57 ,Transmisja bezprzewodowa 2,4 GHz,Dioda LEDKomunikacja procesora dźwięku z akcesoriami bezprzewodowymi, w tym z telefonem, możliwa poprzez łączność bezpośrednio z procesorem bez konieczności użycia pętli na szyi lub kabli, możliwość sterowania procesorem za pomocą pilota lub aplikacji na telefon. Wymagany okres gwarancji części zewnętrznej wynosi 24 miesiące W okresie gwarancji Wykonawca będzie świadczył w ramach kwoty wynagrodzenia umownego naprawy gwarancyjne i przeglądy serwisowe wraz z koniecznym transportem. | szt. | 3
Pakiet 2
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT [%] | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | System implantu zakotwiczonego w kości na przewodnictwo kostne z procesorem dźwięku/mowy | kpl | 7
Implant wykonany z tytanu, samogwintujący się, o średnicy nie mniejszej niż 4,4 mm,Długość implantu w dwóch rozmiarach: 3 mm i 4 mm, pełna dostępność śródoperacyjna w obu rozmiarach w zależności od zapotrzebowania w trakcie realizacji umowy,Możliwość odkręcania i wkręcenia zaczepu magnetycznego do implantu podczas implantacjiPomiar stabilności implantów metodą RFA śródoperacyjnie jak i do czasu obciążenia procesorem oraz podczas wizyt kontrolnych w przypadku zastosowania zaczepu/wspornika penetrującego tkanki miękkie. W przypadku zastosowania zaczepu magnetycznego - pomiar stabilności metodą RFA tylko śródoperacyjnie.Możliwość dostarczenia wspornika pokrytego hydroksyapatytemMożliwość dostarczenia zaczepu magnetycznegoJeden punkt mocowania implantu w kości skroniowejOsprzęt chirurgiczny wymagany do przeprowadzania implantacji (jednorazowego użytku)Wiertło naprowadzające umożliwiające wykonanie w czaszce wstępnego otworu (pod implant) o min dwóch głębokościach 3 mm i 4 mm 2.2 Przyrząd do wykonania w skórze otworu pod wspornik (zaczep procesora)
Procesor dźwięku: 3.1 Zauszny procesor dźwięku wykorzystujący standardowe ogólnie dostępne baterie zasilające lub akumulator. Wzmocnienie procesora min 45 dB HL lub 55 dB HL lub 65 dBHL w zależności od zapotrzebowania w trakcie realizacji umowyMożliwość protezowania pacjenta na elastycznej opasce do momentu obciążenia implantu z wykorzystaniem oferowanego procesora dźwięku a nie dodatkowego aparatu słuchowego.W pełni automatyczny wielokanałowy mikrofon kierunkowy z funkcją kompensacji pozycji w celu eliminacji cienia małżowiny usznej Sposób zatrzaskiwania samego procesora do wewnątrz zaczepu. Obecność inżyniera klinicznego przy wszystkich zabiegach.Zestaw chirurgiczny do przeprowadzenia implantacji zapewniony na czas zabiegu
2 | Procesor dźwięku: 3.1 Zauszny procesor dźwięku wykorzystujący standardowe ogólnie dostępne baterie zasilające lub akumulator. Wzmocnienie procesora min 45 dB HL lub 55 dB HL lub 65 dBHL w zależności od zapotrzebowania w trakcie realizacji umowyMożliwość protezowania pacjenta na elastycznej opasce do momentu obciążenia implantu z wykorzystaniem oferowanego procesora dźwięku a nie dodatkowego aparatu słuchowego.W pełni automatyczny wielokanałowy mikrofon kierunkowy z funkcją kompensacji pozycji w celu eliminacji cienia małżowiny usznej Sposób zatrzaskiwania samego procesora do wewnątrz zaczepu. Obecność inżyniera klinicznego przy wszystkich zabiegach.Zestaw chirurgiczny do przeprowadzenia implantacji zapewniony na czas zabiegu | szt | 5
[5 empty] | 0 | 0