## List1
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto (kolumna cena netto) przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację.
Pakiet nr 1 Endoproteza jednoprzedziałowa cementowa stawu kolanowego
Lp | Opis preparatu | jm | Ilość | cena netto | wartość netto | Warość brutto | Stawka VAT [%] | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Element udowy wykonany ze stopu kobalt - chrom (CoCr), dostępny w co najmniej 6 rozmiarach: Rozmiar 1-6, każdy rozmiar komponentu udoowego może być łączony z komponentem piszczelowym o tym samym rozmiarze, rozmiar mniejszym oraz rozmiar większym. Konfiguracje: Lewy przedział przyśrodkowy/ prawy boczny oraz prawy przedział przyśrodkowy / lewy boczny, umożliwiające optymalne dopasowanie i umiejscowienie. | szt | 50
2. | Wkładka Piszczelowa Zatrzaskowy wykonana z polietylenu, dostępna w 6 rozmiarach: Rozmiar 1-6. Każdy rozmiar posiada 5 różnych grubości ( 7mm, 8mm, 9mm, 10mm oraz 11mm). Konfiguracje: Lewy przyśrodkowy / prawy boczny oraz prawy przyśrodkowy / lewy boczny | szt | 50
3. | Komponent piszczelowy ze stopu kobalt - chrom, dostępny w 6 rozmiarach: Rozmiar 1-6. Dwie opcje na każdy rozmiar ( lewy przyśrodkowy = prawy boczny oraz prawy przyśrodkowy = lewy boczny), zapewniając kompatybilność z komponentami udowymi w odpowiadających i sąsiednich rozmiarach. | szt | 50
[5 empty] | 0 | 0
Wykonawca zapewnia uzupełnienie depozytu implantów w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia zużycia / przesłania karty zużycia implantów.Wykonawca zapewnia instrumentarium i implanty dostępne na miejscu w całym okresie obowiązywania umowy.Bezpłatna aktualizacja oprogramowania robotycznego do zabiegu endoprotezoplastyki jednoprzedziałowej
Pakiet 2 Endoproteza pierwotna stawu kolanowego bezcementowa
Lp | Opis preparatu | jm | Ilość | cena netto | wartość netto | Warość brutto | Stawka VAT [%] | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Element udowy stawu kolanowego, bezcementowy, anatomiczny (lewy i prawy) o proporcjonalnym i stopniowy zmniejszającym się promieniu, napylony porowatym tytanem, wyknany ze stopu CoCr. W opcji CR i PS. Grubość z części tylnej dla opcji PS 9mm, a dla opcji CR 8 mm. W opcji PS klatka międzykłykciowa o nachyleniu 18º. W 14 rozmiarach dla każdej ze stron w tym 10 rozmiarów standard i 4 rozmiary wąskie. | szt | 20
2. | Wkładka rotacyjna wykonana z polietyleny z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki. System pozwalający na połącznenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Opcje CR i PS w 10 rozmiarach o wysokościach 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16 mm oraz w opcji PS dodatkowo 18 i 20 mm. | szt | 20
3. | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, bezcementowy, napylony porowatym tytanem, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią artykulacji. W części dolnej posiada 4 pegi napylone porowatym tytanem. Kompatybilny z wkładką rtacyjną CR i PS. Dostępny w dziesięciu rozmiarach (1 - 10). | szt | 20
4. | Wkładka zatrzaskowa medial stabilized wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki do oraz pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego w 10 rozmiarach o wysokościach 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16mm. | szt | 30
[5 empty] | 0 | 0
Wykonawca zapewnia uzupełnienie depozytu implantów w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia zużycia / przesłania karty zużycia implantów.Wykonawca zapewnia instrumentarium i implanty dostępne na miejscu w całym okresie obowiązywania umowy.
Pakiet 3 Endoproteza poresekcyjna anatomiczna typu "custom made" wykonana w technice 3D
Lp | Opis preparatu | jm | Ilość | cena netto | wartość netto | Warość brutto | Stawka VAT [%] | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Implant 3D kości miednicy uzupełniający ubytek kości miednicy po resekcji,rewizji lub usunięciu implantu - wyrób custom made wytwarzany na zamówienie.Sterylne, indywidualne uzupełnienie kostne typu custom-made przeznaczone do rekonstrukcji ubytków kostnych owstałych w wyniku resekcji guza, rewizji lub po usunięciu poprzedniego implantu. Implant wykonany jest ze stopu tytanowego w technologii druku 3D na podstawie szczegółowych, indywidualnych badań obrazowych pacjenta (CT oraz MR).Powierzchnie implantu mające bezpośredni kontakt z kością posiadają strukturę porowatą, o grubości do 1 mm, odwzorowującą naturalną strukturę beleczek kości gąbczastej, co zapewnia optymalne warunki do szybkiej i skutecznej osteointegracji.Implant powinien umożliwiać opcjonalnego naniesienia na jego powierzchnię ceramicznej powłoki TiN o właściwościach hipoalergicznych oraz dodatkowej warstwy antybakteryjnej, wykorzystującej technologię uwalniającego się srebra. Mocowanie implantu odbywa się za pomocą porowatych, drukowanychmodularnych rzpieni ze stopu tytanowego o średnicy 9 mm lub 11 mm,posiadających strukturę porowatą o grubości do 1 mm, odwzorowującą naturalne beleczki kości gąbczastej. Dodatkowo stosowane są śruby do mocowania w kości o średnicach 4,5 mm, 6,5 mm lub 8 mm.Do każdego mplantu producent dostarcza zgodnie z indywidualnymi zaleceniami i specyfikacją projektu, wykonane w technologii druku 3D i sterylne: • model implantu, • model kości,• indywidualne szablony chirurgiczne do wykonania precyzyjnych cięć oraz wierceń otworów pod śruby i rzpienie mocujące,• dedykowane instrumentarium dopasowane do konkretnego implantu | kpl | 1
[5 empty] | 0 | 0
Wykonawca zapewnia instrumentarium celem implantacji protezy.
Pakiet 4
Lp | Opis preparatu | Wielkość opakowania | Ilość | cena netto | wartość netto | Warość brutto | Stawka VAT [%] | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Tytanowe płytki do złamań kostki bocznej, obojczyka i śruby kaniulowane
2. | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: od 3 do 12. Długość płytek: od 77 do 185 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 45
3. | Tytanowe płytki proste do zespoleń złamań trzonu kości strzałkowej. Ilość otworów: od 2 do 16. Długość płytek: od 28.5 do 204 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 20
4. | Tytanowe płytki proste 1/3 koła. Ilość otworów: od 2 do 16. Długość płyt: od 23 mm do 191 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.4 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | szt. | 20
5. | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań kości obojczykowej. W skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od góry na trzon (o zmniejszonej i zwiększonej krzywiźnie) b) płytki blokowane od przodu na trzon c) płytki blokowane od góry na część boczną d) płytki blokowane od przodu na część boczną. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | szt. | 20
6. | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań kości obojczykowej, hakowe boczne. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | szt. | 5
7. | Tytanowa śruba kaniulowana ø 4.0 mm, sterylna lub niesterylna, kaniulacja ø 1.55 mm, pełny lub częściowy gwint, długość śruby 10-70 mm | szt. | 140
8. | Tytanowe podkładki do śrub kaniulowanych ø 4.0 mm | szt. | 40
9. | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 150
10. | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 60
11. | Tytanowe płytki do złamań bliższej nasady kości ramiennej i dalszej nasady kości piszczelowej
12. | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, boczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie od 3 do 20. Długość płyty od 86 mm do 306 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i jeden otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. W trzonie płyty dwa otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | szt. | 10
13. | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 2 do 22. Długości płyty: od 95 do 355 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy) oraz dwa otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty 3.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | szt. | 5
14. | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa (może być również umieszczona tylno-przyśrodkowo), prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długości płyty: od 71 do 305 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm a w części nasadowej 2.4 mm. W nasadzie i trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | szt. | 5
15. | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długość płyty: od 97 do 331 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.0 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | szt. | 5
16. | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 20. Długość płyty: od 102 do 305 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną w kostkę przyśrodkową) i 3 otwory niegwintowane z możliwością zastosowania śrub korowych ø 3.5 mm oraz ø 2.7 mm. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | szt. | 2
17. | Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 | szt. | 300
18. | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 | szt. | 100
19. | Tytanowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-70 mm, gniazdo śrubokręta T15 | szt. | 20
20. | Gwoździe śródszpikowe do złamań przezkrętarzowych
21. | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy krótki do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 180 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm | szt. | 60
22. | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy długi do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 280-460 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia trzonu długich gwoździ 1500 mm. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm. Gwoździe prawe/lewe. | szt. | 20
23. | Śruba doszyjkowa tytanowa sterylna ø 10.5 mm, dł. 70-120 mm | szt. | 100
24. | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-45 mm ze skokiem co 2.5 mm i 45-90 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 80
25. | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 11 mm standardowa i ø 15.5 mm o dł. 5-10 mm | szt. | 60
26. | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy krótki do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 170 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa Ø 9-13 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°, 125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm, kaniulowana, wstępnie umieszczona w gwoździu. Blokowanie dystalne z celownika. | szt. | 1
27. | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy długi do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 240-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 9-13 i 15 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°, 125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus oraz 3° w płaszczyźnie AP. Promień wygięcia trzonu gwoździ postępujący od 750 mm do 1350 mm. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm, kaniulowana, wstępnie umieszczona w gwoździu. Gwoździe prawe i lewe. W części dystalnej gwoździa 3 otwory. Możliwość dystalnego blokowania z celownika. | szt. | 1
28. | Śruba doszyjkowa tytanowa sterylna ø 10.5 mm, dł. 70-130 mm, skok co 5 mm | szt. | 1
29. | Śruba doszyjkowa tytanowa rozporowa sterylna ø 10.5 mm, dł. 70-130 mm, skok co 5 mm, składająca się z trzech części: śruby doszyjkowej, ostrza U oraz zaślepki. Średnica końca ostrza U po zamontowaniu 12.5 mm | szt. | 1
30. | Drut doszyjkowy zwężany ø 3.2/3.9 mm, dł. 450 mm, z ostrzem wiercącym, sterylny | szt. | 1
31. | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, sterylna, ø5 mm, dł. 25-120 mm, 25-60mm ze skokiem co 2.5 mm, 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 1
32. | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, gwint przerywany ułatwiający kotwiczenie w kości osteoporotycznej oraz późniejszą ekstrakcję, z 3 różnymi średnicami trzonu, dł. śruby 30-100 mm, 30-60mm ze skokiem co 2.5 mm, 60-100 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 1
33. | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 11 mm standardowa i ø 15.5 mm o dł. 5-15 mm | szt. | 1
34. | Preparaty kościozastępcze
35. | Preparat kościozastępczy, pojemność 12cc | szt. | 1
36. | Preparat kościozastępczy z zestawem narzędzi do dekompresji, pojemność 15cc | szt. | 1
37. | Rozwiertak rozszerzalny | szt. | 1
[5 empty] | 0 | 0
Wykonawca zapewnia uzupełnienie depozytu implantów w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia zużycia / przesłania karty zużycia implantów.Wykonawca zapewnia instrumentarium i implanty dostępne na miejscu w całym okresie obowiązywania umowy.
Pakiet 5
Lp | Opis preparatu | jm | Ilość | cena netto | wartość netto | Warość brutto | Stawka VAT [%] | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Grotowkręty kostne stalowe i tytanowe
2. | Grotowkręty kostne stalowe ø2.0 mm, samotnące i samogwintujące, -dł. 45 mm (dł. gwintu 12 mm i 20 mm). Stal austenityczna | szt. | 50
3. | Grotowkręty kostne stalowe ø3.0 mm, samotnące i samogwintujące, -dł. 60 mm (dł. gwintu 10 mm), -dł. 80 mm (dł. gwintu 10 mm, 15 mm i 20 mm), -dł. 110 mm (dł. gwintu 10 mm i 25 mm). Stal austenityczna | szt. | 50
4. | Grotowkręty kostne stalowe ø4.0 mm, samotnące i samogwintujące, -dł. 90 mm (dł. gwintu 10 mm, 20 mm i 30 mm), -dł. 120 mm (dł. gwintu 30 mm i 35 mm), -dł. 150 mm (dł. gwintu 40 mm i 50 mm), -dł. 180 mm (dł. gwintu 40 mm i 50 mm) Stal austenityczna | szt. | 100
5. | Grotowkręty kostne stalowe ø5.0 mm, samotnące i samogwintujące, -dł. 120 mm (dł. gwintu 30 mm i 35 mm), -dł. 150 mm (dł. gwintu 40 mm i 50 mm), -dł. 180 mm (dł. gwintu 35 mm, 50 mm i 60 mm), -dł. 200 mm (dł. gwintu 50 mm i 60 mm), -dł. 250 mm (dł. gwintu 50 mm i 70 mm) Stal austenityczna | szt. | 100
6. | Grotowkręty kostne stalowe ø6.0 mm, samotnące i samogwintujące, -dł. 150 mm (dł. gwintu 50 mm), -dł. 180 mm (dł. gwintu 60 mm), -dł. 200 mm (dł. gwintu 70 mm), -dł. 250 mm (dł. gwintu 80 mm) Stal austenityczna | szt. | 100
7. | Grotowkręty kostne ze stali austenitycznej, przelotowe z gwintem po środku, gwint ø5.0 mm, trzon ø4.0 mm, samotnące i samogwintujące, -dł. 200 mm (dł. gwintu 35 mm, 40 mm, 50 mm), -dł. 250 mm (dł. gwintu 35 mm, 40 mm, 50 mm i 60 mm), -dł. 300 mm (dł. gwintu 40 mm, 50 mm i 70 mm), | szt. | 100
8. | Grotowkręty kostne ze stali austenitycznej, przelotowe z gwintem po środku, gwint ø6.0 mm, trzon ø5.0 mm, samotnące i samogwintujące, -dł. 250 mm (dł. gwintu 50 mm), -dł. 300 mm (dł. gwintu 40 mm i 50 mm) | szt. | 100
9. | Tytanowe grotowkręty kostne, ø5.0 mm, samotnące i samogwintujące, -dł. 120 mm (dł. gwintu 35 mm), -dł. 150 mm (dł. gwintu 40 mm i 50 mm), -dł. 180 mm (dł. gwintu 50 mm) | szt. | 100
[5 empty] | 0 | 0
Wykonawca zapewnia uzupełnienie depozytu implantów w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia zużycia / przesłania karty zużycia implantów.Wykonawca zapewnia instrumentarium i implanty dostępne na miejscu w całym okresie obowiązywania umowy.
Pakiet 6
Lp | Opis preparatu | Wielkość opakowania | Ilość | cena netto | wartość netto | Warość brutto | Stawka VAT [%] | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Elementy stabilizatorów zewnętrznych kompatybilne z systemem Hoffmann
2. | Rama na miednicę (z elementów typu Monotube)
3. | Klamra multifunkcyjna ø25 mm na 4 grotowkręty | szt. | 2
4. | Adapter T do tuby dynamicznej ø25 mm | szt. | 2
5. | Łącznik ø25 mm tuba czerwona - ø25 mm tuba czerwona | szt. | 2
6. | Pręt węglowy czerwony ø25 mm dł. 250-400 mm | szt. | 3
7. | Rama na miednicę (z elementów typu Hoffmann) | szt.
8. | Klamra na miednicę (ø4 mm, ø5 mm lub ø6 mm) | szt. | 2
9. | Klamra pręt-pręt (ø8 mm/ø8 mm) | szt. | 8
10. | Pręt węglowy prosty (ø8 mm, dł. 65-500 mm) wielokrotnego użytku | szt. | 6
11. | Stabilizator tubowy na trzon piszczeli z dodatkową klamrą na wolny fragment
12. | Tuba dynamiczna ø20 mm o długości 250-350 mm i zakresie dystrakcji/kompresji 100 mm | szt. | 2
13. | Klamra multifunkcyjna ø20 mm na 4 grotowkręty | szt. | 6
14. | Klamra ø20 mm na 1 grotowkręt | szt. | 2
15. | Rama standardowa dwustronna na na trzon uda/piszczeli
16. | Klamra multifunkcyjna na 5 grotów. Wykonana z lekkiego stopu tytanu. Bezpieczna dla MRI. Klamra wyposażona w otwory za pośrednictwem których można zacisnąć śruby znajdujące się na pozostałych klamrach. Klamra umożliwia połączenie łączników o średnicy Ø 5, 8, 11 mm | szt. | 5
17. | Klamra pręt-pręt (ø8 mm/ø8 mm) | szt. | 10
18. | Łącznik prosty oraz odgięty 30°, 90°. Łączniki wykonane z materiału bezpicznego dla rezonansu magnetycznego. Łącznik dedykowany do klamry multifunckyjne 5 otworowej oraz 4 otworowej | szt. | 10
19. | Pręt węglowy prosty (ø8 mm, dł. 65-500 mm) wielokrotnego użytku | szt. | 5
20. | Rama standardowa dwustronna na trzon kości promieniowej (przedramię)
21. | Klamra multifunkcyjna dla 4 grotów. Wykonana z lekkiego stopu tytanu. Bezpieczna dla MRI. Klamra wyposażona w otwory za pośrednictwem których można zacisnąć śruby znajdujące się na pozostałych klamrach. Klamra umożliwia połączenie łączników o średnicy Ø 5, 8, 11 mm | szt. | 5
22. | Klamra pręt-pręt (ø5 mm/ø5 mm) | szt. | 10
23. | Łącznik odgięty 30° (ø5 mm) | szt. | 10
24. | Pręt węglowy prosty (ø5 mm, dł. 65-300 mm) wielokrotnego użytku | szt. | 5
25. | Klucz typu T dla klamer ø5 mm oraz ø8 mm | szt. | 1
26. | Rama na dalszą nasadę kości promieniowej | szt.
27. | Klamra multifunkcyjna na 4 groty (ø3 mm lub ø4 mm) | szt. | 5
28. | Klamra przystawowa | szt. | 5
29. | Klamra pręt-pręt (ø5 mm/ø5 mm) | szt. | 10
30. | Łącznik odgięty 30° (ø5 mm) | szt. | 5
31. | Pręt węglowy prosty (ø5 mm, dł. 65-300 mm) wielokrotnego użytku | szt. | 5
32. | Stabilizator zewnętrzny do wydłużania paliczków
33. | Stabilizator zewnętrzny do wydłużania paliczków: tuba dynamiczna ø6 mm z możliwością dystrakcji i kompresji do 30 mm i mocowania grotów w dwóch plaszczyznach. Zmiana dystrakcji i kompresji przy pełnym obrocie o 0.5 mm | szt. | 2
34. | Pokrętło do zacisków | szt. | 1
35. | Klucz ø4 mm | szt. | 1
36. | Wkrętak do grotowkrętów ø2 mm i ø1.65/2 mm | szt. | 1
[5 empty] | 0 | 0
Pakiet 7
Lp | Opis preparatu | jm | Ilość | cena netto | wartość netto | Warość brutto | Stawka VAT [%] | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z potrójną pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętle zmniejszają swoją wielkość poprzez naprzemienne dociąganie lejcy zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł 12mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej, nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 4,5mm, sterylny. | szt. | 20
2. | Implant rewizyjny niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z potrójną pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Koniec pętli pokryty specjalnym przesuwnym poszyciem dającym dodatkowe zabezpieczenie i stabilność przeszczepu na pętli. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł 20mm, z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową, Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 5mm. Stabilne mocowanie implantu na kanale o średnicy od 5 do 10mm. Sterylny. | szt. | 20
3. | Implant rewizyjny niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z podwójną pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego, z możliwością wykorzystania implantu do techniki BTB. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł. 12mm, z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową, Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 4,5mm. Sterylny | szt. | 3
4. | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z potrójną pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. System oferuje dodatkowe zabezpieczenie przed poluzowaniem pętli w postaci dwóch niezależnych węzłów na nitkach ściągających i na pętli. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł. 8mm, 14 mm oraz 20 mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową, długość pętli 90-100mm. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr. 4,5mm. Sterylny. | szt. | 1
5. | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z cylindrycznego guzika w pełni zamkniętego, wykonanego w całości z materiału PEEK, zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego o długości 90mm. System oferuje dodatkowe zabezpieczenie przed poluzowaniem pętli w postaci dwóch niezależnych węzłów na nitkach ściągających i na pętli. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne dociąganie nici zaciskowych. Guzik o rozmiarach: zewnętrzny talerz średnica 16 mm, gr. 1,5 mm, wewnętrzna część dł. 6 mm i średnica 7,5-0,3 mm. Implant zapewnia siłę 1300N, co jest wartością wyższą niż w przypadku normalnego regulowanego implantu. Implant poprzez swój kształt gwarantuje bezpieczne i stabilne mocowanie implantu w kanale. Sterylny | szt. | 20
6. | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z cylindrycznego guzika otwartego, wykonanego w całości z materiału PEEK, implant kompatybilny z dedykowaną pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego o długości 90mm. System oferuje dodatkowe zabezpieczenie przed poluzowaniem pętli w postaci dwóch niezależnych węzłów na nitkach ściągających i na pętli. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne dociąganie nici zaciskowych. Guzik o rozmiarach: zewnętrzny talerz średnica 16 mm, gr. 1,5 mm, wewnętrzna część dł. 6 mm i średnica 7,5-0,3 mm. Implant zapewnia siłę 1300N, co jest wartością wyższą niż w przypadku normalnego regulowanego implantu. | szt. | 1
7. | System z możliwością wykorzystania do naprawy korzenia łąkotki, składający się z implantu niewchłanianego do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z cylindrycznego guzika zamkniętego czterootworowego, wykonanego w całości z materiału PEEK, sprzężonego z małą pętlą z materiału niewchłanianego UHMWPE w rozm. USP 2. Sterylny | szt. | 10
8. | Implant do szycia łąkotki w systemie all-inside z prowadnicą zagiętą z implantami z PEEK połączonymi nicią 2/0 niewchłanialną za pomocą węzła zaciskowego, implanty mocowane poprzez ręczne wypychanie ich z prowadnicy za pomocą półautomatycznego spustu. sterylny. Sztywna igła o grubości 17 do łatwego przekłuwania. • Wbudowana osłonka z regulacją głębokości zapobiega nadmiernemu wkłuciu. • Pokrętło bezpieczeństwa zapobiega błędom i ześlizgnięciu się implantu - mechaniczne zwalnianie blokady przed zrzuceniem każdego implantu poprzez dodatkowy przycisk na urządzeniu - numeryczny wizualny wskaźnik potwierdzający odbezpieczenie każdego z implantów: 0, 1, 2. • Dźwiękowe charakterystyczne „kliknięcie” oraz wizualny wskaźnik gwarantują pewny sekwencyjny wybór implantu. • Ergonomiczna konstrukcja umożliwia obsługę jedną ręką. • Dostępne są końcówki igieł o różnych kątach (prawo/lewo/góra/dół). | Szt. | 20
9. | Implant do szycia łąkotki w systemie all-inside z plastyczną prowadnicą zagiętą umożliwiającą dostosowanie swojego kształtu pod potrzebnym kątem, z implantami z PEEK połączonymi nicią 2/0 niewchłanialną za pomocą węzła zaciskowego, implanty mocowane poprzez ręczne wypychanie ich z prowadnicy za pomocą półautomatycznego spustu. sterylny. Sztywna igła o grubości 17 do łatwego przekłuwania. • Wbudowana osłonka z regulacją głębokości zapobiega nadmiernemu wkłuciu. • Pokrętło bezpieczeństwa zapobiega błędom i ześlizgnięciu się implantu - mechaniczne zwalnianie blokady przed zrzuceniem każdego implantu poprzez dodatkowy przycisk na urządzeniu - numeryczny wizualny wskaźnik potwierdzający odbezpieczenie każdego z implantów: 0, 1, 2. • Dźwiękowe charakterystyczne „kliknięcie” oraz wizualny wskaźnik gwarantują pewny sekwencyjny wybór implantu. • Ergonomiczna konstrukcja umożliwia obsługę jedną ręką. • Dostępne są końcówki igieł o różnych kątach (prawo/lewo/góra/dół). | Szt. | 10
10. | Membrana hialuronowa do ubytków chrzęstnych o śr. 25mm, niewymagająca dodatkowej fiksacji, sterylna | Szt. | 5
11. | Membrana stosowana w leczeniu ubytków chrząstki stawowej w stawie kolanowym, skokowym lub biodrowym. Wykorzystuje biologiczny potencjał komórek macierzystych do odbudowy uszkodzonej tkanki chrzęstnej w stawach. Membrana składa się z kwasu polimlekowego (PLA) klasy biomedycznej, który zapewnia wsparcie strukturalne przez 1-2 miesiące oraz hialuronianu sodu (kwasu hialuronowego) w celu sprzyjania chondrogenezy. Membrana o gr. 1,1mm i dostępna w rozm. 20x20mm, 20x30mm, 25x17mm, 25x25mm, 25x35mm, 35x35mm , sterylna | Szt. | 5
12. | Wbijana lub wkręcana kotwica bezwęzłowa z niewchłanialnego polimeru PEEK z czubkiem penetrującym z PEEK lub stopu tytanu. Implant dostępny w rozm. 2,4mm, 2,8mm, 4,8mm, 5,5mm. System posiada dodatkowe zabezpieczenie w postaci specjalnej zawleczki, która utrzymuje podczas procedury zabiegowej jedną odległość implantu w stosunku do prowadnicy i wspomaga napięcie nitek z obszycia tkanki. Możliwość wykorzystania implantu do leczenia niestabilności i naprawy stożka rotatorów. Sterylny | Szt. | 15
13. | Wkręcana kotwica bezwęzłowa z niewchłanialnego polimeru PEEK z czubkiem penetrującym z PEEK lub stopu tytanu. Implant dostępny w rozm. 4,75mm i 5,5mm. Możliwość wykorzystania implantu do leczenia niestabilności i naprawy stożka rotatorów. Sterylny | Szt. | 15
14. | Miękka kotwica wbijana, wykonana z niewchłanialnego materiału UHMWPE, dostępna w rozmiarach: 1,5mm , 1,8mm, 2,5mm i 2,9mm, zintegrowana w zakresie 1x-3x z nitkami USP#2 lub taśmami 1,5mm. Zwiększona fiksacja kotwicy dzięki płaskiemu wydłużonemu kształtowi utworzonego węzła. Sterylny | szt. | 1
15. | Miękka kotwica wbijana, wykonana z niewchłanialnego materiału UHMWPE, dostępna w rozmiarze 2,9mm, zintegrowana w zakresie 2x-3x z nitkami USP#2 lub 2x taśmami 1,5mm. Prowadnica o ostrych zakończeniach, kotwica nie wymaga przygotowania wcześniej kanału, ani dodatkowych narzędzi. Zwiększona fiksacja kotwicy dzięki płaskiemu wydłużonemu kształtowi utworzonego węzła. Sterylny | Szt. | 10
16. | Miękka kotwica wbijana, wykonana z niewchłanialnego materiału UHMWPE, dostępna w rozmiarach: 1,3mm 1,5mm , 1,9mm i 3,0mm, uzbrojona w igły. Sterylny | Szt. | 1
17. | Wkręcana kotwica tytanowa w rozmiarach 4,8mm, 5,5mm oraz 6,5mm. Zintegrowana w zakresie 2x-3x z nitkami USP#2 lub 2x taśmami 1,5mm | Szt. | 1
18. | Wkręcana kotwica tytanowa w rozmiarach 2,0mm, 3,5mm , 4,5mm , 5,0mm , 5,5mm i 6,5mm , bez igieł lub uzbrojona w igły z nitkami USP#2. Sterylny | Szt. | 1
19. | Wkręcana kotwica tytanowa w rozmiarach 1,8mm , uzbrojona w igły z nitkami. Sterylny | Szt. | 1
20. | Specjalistyczna nić do zabiegów ortopedycznych o dł. 90-100cm, składająca się z płaskiej taśmy o szerokościach w rozmiarach: 2,5mm zakończonej obustronnie nicią o gr USP2, sterylna. . | szt. | 12
21. | Specjalistyczna nić do zabiegów ortopedycznych o dł. 90cm, składająca się z płaskiej taśmy o szerokościach w rozmiarach: 1,5-2,5mm na całej długości, bardzo wysoka wytrzymałość ze względu na wyjątkową konstrukcję: taśma na całej długości roboczej 90cm oraz pusty rdzeń wypełniony powietrzem, sterylna. . | szt. | 24
22. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona dwukolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26-27 mm. | szt. | 50
23. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych w postaci zamkniętej pojedynczej pętli, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pętli pleciona dwukolorowa. Jeden szew w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości pętli 102cm, atraumatycznie połączona z igłą prostą.. | szt. | 15
24. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych w postaci zamkniętej podwójnej pętli, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pętli pleciona dwukolorowa. Jeden szew w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości pętli 76cm, atraumatycznie połączona z igłą prostą. | szt. | 1
25. | Płytka tytanowa blokowana T-kształtna z otworami 3+5, blokowanymi. Grubość 4,0mm, niesterylna | szt. | 1
26. | Płytka tytanowa LCP – bliższy koniec kości piszczelowej, niesterylna | szt. | 1
27. | Płytka tytanowa udowa przyśrodkowa, niesterylna | szt. | 1
28. | Płytka tytanowa LCP – dalszy koniec kości udowej, niesterylna | szt. | 1
29. | Śruba tytanowa, blokowana, samogwintująca o śr. 5,0mm, niesterylna | szt. | 8
30. | Śruba tytanowa, korowa, samogwintująca, o śr. 4,5mm, niesterylna. | szt. | 1
31. | Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe i agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza jednorazowe o średnicach 3,4mm, 3,5mm, 4,2mm, 4,5mm, 5,3mm, 5,5mm | szt. | 75
32. | Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe i agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza jednorazowe o średnicach 3,4mm, 3,5mm, 4,2mm, 4,5mm, 5,3mm, 5,5mm | szt. | 150
33. | Ostrze shavera do tkanki kostnej o owalnym ostrzu lub kulistym. Ostrza jednorazowe o średnicy 5,5mm. | szt. | 60
34. | Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe i agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza jednorazowe o średnicach 3,0mm, 4,0mm, 5,0mm i długości roboczej 130mm | szt. | 1
35. | Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe i agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza jednorazowe o średnicach 3,0mm, 4,0mm, 5,0mm i długości roboczej 130mm | szt. | 1
36. | Ostrze shavera do tkanki kostnej o owalnym ostrzu lub kulistym. Ostrza jednorazowe o średnicy 4,0mm, 5,5mm i długości roboczej 130mm | szt. | 1
37. | Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisku płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda z drenem odsysającym zagięta 45st, ze sterowaniem ręcznym, sterylna | szt. | 75
38. | Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisku płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda z drenem odsysającym zagięta 90st, ze sterowaniem ręcznym, sterylna | szt. | 1
39. | Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisku płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda z drenem odsysającym zagięta 45st, sterylna | szt. | 1
40. | Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisku płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda z drenem odsysającym zagięta 90st, sterylna | szt. | 45
41. | Płytka tytanowa rewizyjna o dł. 20mm, otwarta jedna strona implantu umożliwia wsunięcie implantu rewizyjnego na standardowy implant w rozmiarze 12 mm z obszytym i przewleczonym już przeszczepem przez pętle implantu - daje to możliwość kontynuację zabiegu bez potrzeby rozpruwania przygotowanego już przeszczepu i rozpoczynania całej procedury od początku. Sterylny | szt. | 1
42. | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z PEEK. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu. Dostępny w rozmiarach średnicy: 7-12mm oraz długościach: 20-35mm | szt. | 20
43. | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna ze stopu tytanu. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu. Dostępny w rozmiarach średnicy: 7-12mm oraz długościach: 20-35mm | szt. | 1
44. | Wbijana kotwica bezwęzłowa z niewchłanialnego polimeru PEEK typu Knotless, rozm. 3,5mm, 4,5mm, 5,5mm, sterylna | szt. | 1
45. | Kaniula artroskopowa, różne rozmiary. Sterylna | szt. | 10
46. | Igły do szycia łąkotki nitinolowe połączone atraumatycznie z nicią niewchłanilaną z UHMWPE, 350mm. Sterylne | szt. | 1
47. | Igły do szycia łąkotki nitinolowe połączone atraumatycznie z taśmą niewchłanilaną z UHMWPE 0,9mm. Sterylne | szt. | 1
48. | Igła do szycia tkanek z półotwartym oczkiem do kolanowego przeszywacza tkanek z możliwością wyjmowania nici. | szt. | 10
49. | Igła do szycia tkanek z półotwartym oczkiem do barkowego przeszywacza tkanek z możliwością wyjmowania nici. | szt. | 10
| Wykonawca zapewnia uzupełnienie depozytu implantów w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia zużycia / przesłania karty zużycia implantów.Wykonawca zapewnia instrumentarium i implanty dostępne na miejscu w całym okresie obowiązywania umowy. |  |  |  | 0 | 0
Pakiet 8
Lp | Opis preparatu | jm | Ilość | cena netto | wartość netto | Warość brutto | Stawka VAT [%] | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Membrana z rejestracją do leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego zbudowana w 100% z półsyntetycznej pochodnej kwasu hialuronowego. Wymiary membrany 2 x 2 cm lub 5x5 cm. Dzięki adhezji oraz możliwości wszczepienia membrany dowolną stroną membrana jest łatwa do założenia podczas zabiegów artroskopowych. W przypadkach gdy ubytek jest obwiedziony zdrową chrząstką membrana nie wymaga dodatkowej fiksacji co obniża koszt procedury. Bezpieczeństwo i skuteczność produktu poparta minimum 4 letnimi badaniami klinicznymi.
2. | Wymiary membrany 2 cm x 2 cm | szt | 45
3. | Wymiary membrany 5 cm x 5 cm, grubość 2 mm | szt | 5
[5 empty] | 0 | 0
Wykonawca zapewnia uzupełnienie depozytu w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia zużycia / przesłania karty zużycia implantów.
Pakiet 9
Lp | Opis preparatu | jm | Ilość | cena netto | wartość netto | Warość brutto | Stawka VAT [%] | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Biowchłanialny implant do wypełniania i naprawy ubytków chrząstki wyprodukowany z kolagenu typu I. Podawany metodą artroskopową lub małoinwazyjną poprzez strzykawkę składającą się z dwóch niezależnych pojemników połączonych adapterem (mieszalnikiem), w którym zachodzi proces mieszania i łączenia się substancji inicjujących twardnienie i lepkość. Implantacja In- situ bezpośrednio na uszkodzony obszar. Twardnienie ok 5 min. Sterylizowany promieniami gamma.
2. | do zaopatrywania małych ubytków (poj. 1,0ml | szt | 10
3. | do zaopatrywania ubytków średnich (poj. 1,5ml) | szt | 10
4. | do zaopatrywania znacznych ubytków (poj. 2,3ml) | szt | 10
[5 empty] | 0 | 0
Wykonawca zapewnia uzupełnienie depozytu w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia zużycia / przesłania karty zużycia implantów.
Pakiet 10
Lp | Opis preparatu | jm | Ilość | cena netto | wartość netto | Warość brutto | Stawka VAT [%] | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
OSTEOTOMIA PISZCZELI I UDA
2. | Płyta do osteotomii otwierającej piszczeli. Anatomiczna, asymetryczna ze stopu tytanu (stop bezniklowy), oddzielnie dedykowana dla kości piszczelowej lewej i kości prawej (różniąca się anodyzacją) z zachowaniem profilu tyłopochylenia kości piszczelowej. Do zastosowania na przednio przyśrodkowej części kości piszczelowej w korekcjach od 6 mm do 18 mm. Płyta sześciootworowa lub ośmiootworowa. Sześć lub osiem śrub samogwintujących o średnicy 4.5 mm dostępnych w długościach conajmniej od 30 mm do 90 mm ze skokiem co 5 mm. Materiał śruby tożsamy z materiałem płyty. Płyta dostępna w wersji do jednoczasowej rekonstukcji więzadła z jedną śrubą wieloosiową. System umożliwia zastosowanie śruby korowej w długościach 30mm-90mm co 5mm.
3. | Płyta do osteotomii otwierającej sześciootworowa prawa/lewa | szt | 25
4. | Płyta do osteotomii otwierającej ośmiootworowa prawa/lewa | szt | 25
5. | Płyta do jednoczasowej osteotomii otwierającej i rekonstrukcji ACL z/bez otworu pod endobutton prawa/lewa | szt | 15
6. | Śruba samogwintująca blokująca | szt | 440
7. | Śruba korowa nie blokująca | szt | 10
8. | Płyta do osteotomii zamykającej bliższej kości piszczelowej: boczna (prawa,lewa) i przyśrodkowa (prawa,lewa), czterootworowa do minicięcia lub siedmio/ośmiootworowa. Implanty prekonturowane: konstrukcja płyt zapewniająca maksymalną zgodność między płytką a kością. Podłużny otwór do kompresji w celu optymalizacji zamknięcia osteotomii. Implanty ze stopu tytanu TA6V dla optymalizacji mechanicznej. Płytka przyśrodkowa: pozycjonowanie przednio-przyśrodkowe w celu łatwiejszego pozycjonowania płyty. Płyty do osteotomii zamykającej defleksyjnej.
9. | Płyta do osteotomii zamykającej czterootworowa boczna prawa/lewa, przyśrodkowa prawa/lewa | szt | 2
10. | Płyta do osteotomii zamykającej siedmio/ośmiootworowa | szt | 2
11. | Płyta do osteotomii defleksyjnej do zmiany tyłopochylania piszczeli zamykająca mała | szt | 2
12. | Płyta do osteotomii defleksyjnej do zmiany tyłopochylenia piszczeli zamykająca duża | szt | 2
13. | Śruba samogwintująca | szt | 30
14. | Śruba korowa | szt | 10
15. | Płyta ze stopu tytanu, oddzielnie dedykowana dla kości udowej lewej i kości prawej (różniąca się kolorem) z zachowaniem profilu anatomicznego asymetrycznego. Płyta do zastosowania na przyśrodkowej lub bocznej części dalszej kości udowej. W wersji do osteotomii otwartej dwa otwory pod śruby typu offset umieszczane powyżej osteotomii zapewniające właściwości mechaniczne i zabezpieczające przed utratąangulacji korekcji, 8 śrub blokujących oraz 1 śruba wieloosiowa blokująca o zakresie 25 stopni dostępna w zakresie długości przynajmniej 30mm-90mm o skoku co 5mm. W wersji do osteotomii zamykającej dwa otwory pod śruby typu offset umieszczane po obu stronach osteotomii zapewniające właściwości mechaniczne i zabezpieczające przed utratą angulacji korekcji,1 otwór owalny pod śrubę kompresyjną, 7 śrub blokujących, 1 śruba wieloosiowa blokująca o zakresie 25 stopni dostępna w zakresie długości przynajmniej 30mm-90mm o skoku co 5mm. Płyta bocza i przyśrodkowa derotacyjna zamykająca.
16. | Płyta do osteotomii uda przyśrodkowa zamykająca prawa/lewa dziewięciootworowa | szt | 2
17. | Płyta do osteotomii uda boczna otwierająca prawa/lewa dziewięciootworowa | szt | 1
18. | Płyta do osteotomii uda zamykająca derotacyjna boczna ze śrubą antyrotacyjną | szt | 2
19. | Płyta do osteotomii uda zamykająca derotacyjna przyśrodkowa ze śrubą antyrotacyjną | szt | 1
20. | Śruba samogwintująca | szt | 72
21. | Śruba korowa | szt | 2
22. | Drut kierunkowy średnica 2.2 | szt | 100
23. | Płyta z przymiarem personalizowany do skomplikowanych osteotomii pourazowych | szt | 2
[5 empty] | 0 | 0
Wykonawca zapewnia uzupełnienie depozytu implantów w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia zużycia / przesłania karty zużycia implantów.Wykonawca zapewnia instrumentarium i implanty dostępne na miejscu w całym okresie obowiązywania umowy.
Pakiet 11
Lp | Opis preparatu | jm | Ilość | cena netto | wartość netto | Warość brutto | Stawka VAT [%] | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Jednorazowy system gwarantujący zamknięty obieg krwi, składający się z podwójnej strzykawki. System umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta. Set składa się z pojedynczego sterylnego zestawu do separacji płytek i zawiera system podwójnej strzykawki 15 ml. System gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności. W zależności od zapotrzebowania operatora preparat PRP może być przygotowany bez użycia środka przeciwzakrzepowego (cytrynianu). Produkt pakowany zbiorczo po 5 szt. | szt. | 1
2. | Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z dwiema nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. | szt. | 50
3. | Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z dwiema nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nici zakończone igłami. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny | szt. | 50
4. | Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 6,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z trzema nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. | szt. | 5
5. | Implant bezwęzłowy w wersji Peek do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany o średnicy 4,75mm x 24,5mm z Peekowym początkiem skonstruowanym w systemie self-punch umożliwiającym implantację kotwicy bez wcześniejszego nawiercania, bądź ubijania kości celem utworzenia loży. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią umożliwiającą założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. | szt. | 5
6. | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,6 mm i długości 19 mm, przeładowana pojedynczą supermocną nicą ortopedyczną wrozmiarze #2. Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik. | szt. | 5
7. | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,7 mm i długości 19 mm, przeładowana dwiema supermocnymi nićmi ortopedycznymi wrozmiarze #2. Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik. | szt. | 5
8. | Implant węzłowy wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm, o szerokosci 1,3 mm. Implant założony na jednorazowy podajnik. Kotwica w wersji przeładowanej dwoma taśmami przesuwnymi. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej | szt. | 5
9. | Implant węzłowy wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm, o szerokosci 1,3 mm. Implant założony na jednorazowy podajnik. Kotwica w wersji przeładowanej dwoma taśmami przesuwnymi. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej | szt. | 5
10. | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,8 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik wyposażony w zgrubienie centralizujące podczas implantacji. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. | szt. | 5
11. | Miękka kotwica do rekonstrukcji stożka rotatorów o średnicy 2,6 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik. Implant przeładowany nicią #5. Technika nie wymagająca nawiercenia ani nabijania otworu pod kotwicę - samonabijająca. | szt. | 5
12. | Jednorazowa igła do wielorazowego narzędzia szyjącego typu scorpion kolanowy. Igła służy do podawania nici do górnej szczęki narzędzia. Igła zapakowana sterylnie | szt. | 5
13. | Mocna niewchłanialna nić o grubości #2 i długości 96,5 cm w kolorze niebieskim. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia. Nić zakończona igłą 26,5 mm 1/2 koła. | szt. | 12
14. | Mocna niewchłanialna nić o grubości #2 i długości 96,5 cm. Nić w kolorze niebieskim oraz biało-czarnym. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia. | szt. | 12
15. | Mocna nić niewchłanialna o grubości #2, długości 26", w kolorze niebieskim. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia, zakończona pętlą 1,5". | szt. | 12
16. | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji przeszczepu przy rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, bądź tylnego w technice Internal Brace, szycia stożka rotatorów oraz niestabilności stawów barkowo-obojczykowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 91,4 cm. | szt. | 6
17. | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. | szt. | 6
18. | Wzmocniony szew chirurgiczny z igłą #0. Opakowanie zbiorcze 12 sztuk. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia. | szt. | 12
19. | Taśma niebieska / ciemno niebieska o szerokości 1.3 mm i długości 102 cm z igłą 36.6 mm, 1/2 koła | szt. | 12
20. | Taśma czarno / biała szerokości 1.3 mm i długości 102 cm z igłą 36.6 mm, 1/2 koła | szt. | 12
21. | Taśma biało / niebieska o szerokości 0.9 mm i długości 96,5 cm, taśma wykonana z wielopasmowego, długołańcuchowego polietylenu o bardzo wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) | szt. | 12
22. | Taśma biało / niebieska o szerokości 0.9 mm i długości 96,5 cm, taśma wykonana z wielopasmowego, długołańcuchowego polietylenu o bardzo wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) zakończona prostymi długimi igłami do szycia łąkotki | szt. | 10
23. | Kaniule do rękojeści szycia łąkotki. Zagięcie jest optymalne do naprawy łąkotki od wewnątrz. Łuk kaniuli pozwalający na naprawę łąkotki od rogu przedniego i do środkowej strefy oraz tylnej i części łąkotki. | szt. | 5
24. | Kaniule do rękojeści szycia łąkotki. Zagięcie jest optymalne do naprawy łąkotki od wewnątrz. Łuk kaniuli pozwalający na naprawę łąkotki od rogu przedniego i do środkowej strefy oraz tylnej i części łąkotki. | szt. | 5
25. | Kaniule do rękojeści szycia łąkotki. Zagięcie jest optymalne do naprawy łąkotki od wewnątrz. Łuk kaniuli pozwalający na naprawę łąkotki od rogu przedniego i do środkowej strefy oraz tylnej i części łąkotki. | szt. | 5
26. | Igła jednorazowego użytku do szycia ścięgien stożka rotatorów, kompatybilna z urządzeniem „Scorpion”. Igła pakowana sterylnie z nicią i plastikową rurka do przesuwania szwów. | szt. | 5
27. | Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji tytanowej umieszczony na podajniku umożliwiającym wprowadzenie, zestaw zawiera celownik, drut prowadzący, wiertło kaniulowane 3,7mm, wiertło niekaniulowane 3,7mm | szt. | 1
28. | Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji tytanowej, zestaw zawiera celownik, drut prowadzący, wiertło kaniulowane 3,7mm, wiertło niekaniulowane 3,7mm | szt. | 1
29. | Implant do otwierającej osteotomii kości udowej LDFO w postaci płyty. Niewchłanialna płytka wykonana z CF- PEEK (PEEK wzmocniony włóknem węglowym i tantalowym), dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze z podziałem na lewą i prawą. Płytka przezierna dla promieni RTG. Zawartość wplecionych włókien powoduje zacienienie na obrazie RTG na zdjęciu widzimy delikatny obrys płyty. Implant z 8 otworami na śruby, cztery otwory w części bliższej osteotomii i cztery otwory w części dystalnej. Płyta daje możliwości blokady śruby w otworze +/-12 stopni – blokowanie wieloosiowe. Płytka stabilna kątowo - śruby mocowane w implancie poprzez wkręcenie głowy śruby w płytę. Możliwość użycia śruby dociągającej korowej. | szt. | 5
30. | Śruby do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Głowa śruby stożkowa, gwintowana w celu kątowej stabilizacji w płycie poprzez wkręcenie się i zakotwiczenie śruby w płycie . Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX” Implant dostępne w średnicy 5,0 mm w długości od 16 mm do 90 mm ze skokiem co 2 mm o w przedziale długości od 16 mm do 50 mm powyżej ze skokiem długości co 5 mm. Śruby niesterylne lub sterylne | szt. | 60
31. | Śruby kompresyjne, korowe do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX” Implant dostępne w średnicy 4,5 mm w długości od 24 mm do 52 mm ze skokiem co 4 mm. Śruby oznaczone kolorem złotym, niesterylne lub sterylne | szt. | 10
32. | Jednorazowe, sterylne końcówki do shavera artroskopowego do małych stawów firmy Arthrex. Ostrza do tkanki miękkiej dostępne w średnicach 2mm, 3mm, 3,5mm oraz długości 7cm. Opakowanie zbiorcze zawiera 5 sztuk. | szt. | 5
33. | Jednorazowe, sterylne końcówki do shavera artroskopowego do małych stawów firmy Arthrex. Ostrza do tkanki kostnej dostępne w średnicach 3mm, 3,5mm oraz długości 7cm. Opakowanie zbiorcze zawiera 5 sztuk. | szt. | 5
34. | System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Implanty załadowane do igły o szerokości 1,5mm. Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. | szt. | 100
35. | Śruba do tenodezy, materiał PEEK i BioComposite, średnica 2,5 mm, 3mm, 4mm, 4,75mm, 5,5mm, 6,25mm, 7mm, 8mm, 9 mm | szt. | 5
36. | Guzik do mocowania piszczelowego wypukły w kształcie kapelusza tytanowy w czterech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm, 14mm, 17mm i 20mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4 mm, 7 mm, 9 mm i 9 mm. Guziki z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz w średnicy zewnętrznej 11mm, 14mm, 17mm i 20 mm dodatkowo z jednym lub dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt. | 80
37. | Drut wiercący z miarką co 5 mm, o średnicy 2,4 mm, zakończony ostrym grotem wiercącym pod płytkę udową. Dostępny z otwartym końcem lub zamkniętym oczkiem do przeciągania nitek. Średnica kanału - 4 mm. Sterylny | szt. | 80
38. | Kotwica tytanowa 3,5mm x 10mm, wzmocniony podwójny szew w rozmiarze #0 lub pojedynczy w rozmiarze #1 zakończony igłami, implanty na jednorazowym podajniku | szt. | 5
39. | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 4,5 mm x 24mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. | szt. | 5
40. | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 2,9 mm x 15,5mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. | szt. | 5
41. | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 3,5 mm x 19,5mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. | szt. | 5
42. | Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,5mm x 15,8mm, 4,75mm x 19,1mm oraz 5,5 mm x 19,1mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. | szt. | 5
43. | Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,5mm x 15,8mm, 4,75mm x 19,1mm oraz 5,5 mm x 19,1mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. | szt. | 5
44. | Śruba interferencyjna do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany z niewchłanialnego materiału typu PEEK. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm). | szt. | 80
45. | Jednorazowe kaniulowane narzędzie typu lasso dedykowane do zabiegów w stawie kolanowym, w szczególności do szycia uszkodzeń typu Ramp. Narzędzie zakrzywione 25 stopni w prawo lub lewo, wstępnie załadowane sztywną nicią 2-0. Do przepychania nitki przez narzędzie służą dwa koła wykonane z antypoślizgowego materiału. Dla łatwiejszej identyfikacji kolor narzędzia zakrzywionego w lewo jest inny od zakrzywionego w prawo. Pakowane pojedynczo, sterylne | szt. | 5
46. | Kaniula typu Twist-In przeznaczona w szczególności do zabiegów artroskopii stawu barkowego do rekonstrukcji stożka rotatorów lub szycia obrąbka panewki stawu barkowego. Dostępność w rozmiarach: - o średnicy 8,25 mm i długości 70 mm - o średnicy 8,25 mm i długości 90 mm - o średnicy 6 mm i długości 70 mm - o średnicy 6 mm i długości 90 mm - o średnicy 7 mm i długości 70 mm | szt. | 5
47. | Kaniula artroskopowa miękka – elastyczna, z podwójnym kołnierzem uszczelniającym, łatwa do wprowadzenia, do operacji artroskopowych stawu ramiennego. Opakowanie 5 sztuk lub 1 sztuka. Dostępność w rozmiarach: - o średnicy 6 mm i długości od 20 do 50mm - o średnicy 8 mm i długości od 20-60 mm - o średnicy 10 mm i długości od 20-50 mm | szt. | 5
48. | Specjalistyczna nić dedykowana do obszycia ścięgna w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego. Oplatany szew polimerowy w rozmiarze #2 długość całkowita 101,6 cm o dwurodzajowej strukturze: polietylenowych włóknach wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić w kształcie pętli długość robocza 50,8 cm. Pętla z nici połączona z prostą igłą o długości 76 mm do obszycia graftu. Produkt dostępny w dwóch kolorach – niebieskim oraz biało-zielonym. Produkt sterylny | szt. | 12
49. | Autologiczny system regeneracji chrząstki oparty na osoczu bogatopłytkowym i żywych chondrocytach wraz z dodatkami. Jednorazowy system sterylny składający się z: Podwójnej strzykawki (3 szt.), systemu do przygotowania autologicznej trombiny (1 szt.), urządzenie do pobierania tkanki autologicznej (1 szt.), ostrze shavera 4 mm x 13 cm (1szt.), kaniula z końcówką luerlock wprowadzająca, zakrzywiona z obturatorem (1 szt.), zestaw jednorazowych dodatków do autologicznego systemu regeneracji chrząstki składający się ze strzykawek o różnej pojemności, łaczników oraz wacików do przygotowania i osuszenia stawu. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo (1szt.) Wymagane instrumentarium: Wirówka z pojemnikami i tubami na strzykawki separujące krew, przeciwwaga, konsola do shavera | szt. | 1
50. | Drut nitynolowy do śruby interferencyjnej o średnicy 1,1mm. Wycechowane oznaczenia na drucie w długościach 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie | szt. | 10
51. | Drut wiercący piszczelowy o średnicy 2,4 mm i długości 311 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny | szt. | 10
52. | Drut wiercący z oczkiem do przeciągania nitek, o średnicy 2.4 mm i długości 435 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny | szt. | 10
53. | Drut wiercący łamany, wykorzystywany w zabiegach osteotomii. Drut o średnicy 2.4 mm i długości 216 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny | szt. | 10
54. | Implant do otwierającej osteotomii piszczelowej HTO w postaci płyty. Niewchłaniana płytka wykonana z CF- PEEK (PEEK wzmocniony włóknem węglowym i tantalowym) w kształcie litery T dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze. Płytka przezierna dla promieni RTG. Zawartość wplecionych włókien powoduje zacienienie na obrazie RTG. Na zdjęciu widoczny delikatny obrys płyty. Implant z 7 otworami na śruby, cztery otwory w części bliższej osteotomii i trzy otwory w części dystalnej. Płyta daje możliwości blokady śruby w otworze +/-12 stopni – blokowanie wieloosiowe. Płytka stabilna kątowo - śruby mocowane w implancie poprzez wkręcenie głowy śruby w płytę. Możliwość użycia śruby dociągającej korowej. | szt. | 10
55. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oparty na mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z wykorzystaniem ścięgna z więzadła rzepki. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą. Pętla do samoddzielnego złożenia na bloczku kostnym wykonana z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla z taśmy z jednej strony zaopatrzona w prostą igłę długości 84mm w celu przełożenia przez bloczek kostny. Drugi koniec pętli złożony z pojedynczej taśmy i pętli nitinolowej z uchwytem przełożonej przez taśmę od strony płytki do przeciągnięcia przez płytkę tworząc samozaciskową konstrukcję. Po złożeniu na bloczku kostnym pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce wraz z instrukcją składania. | szt. | 80
56. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt. | 80
57. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty na mocowaniu korówkowym. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt. | 80
58. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty na mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy plecionej niewchłanianej wykonanej z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szerokości 2mm zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igła prostą o długości 65mm do obszycia graftu i powiazania go na stałe z pętlą dociąganą. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce ułatwiającej obszycie graftu. | szt. | 80
59. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika) wykonana z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85 mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Implant dodatkowo wyposażony w niebieska nić zabezpieczająca przed przypadkowym ściągnięciem pętli. | szt. | 80
60. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Pętla do podciągnięcia przeszczepu wykonania z taśmy plecionej niewchłanianej wykonanej z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 180mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szerokości 2mm zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igła prostą o długości 65mm do obszycia graftu i powiazania go na stałe z pętlą dociąganą. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce ułatwiającej obszycie graftu. | szt. | 80
61. | Jednorazowy zestaw do sterylnego transferu autologicznego przeszczepu chrzestno-kostnego, dostępny w 3 średnicach 6mm, 8mm oraz 10mm. Zestaw składa się z: - Podbieraka z wycechowaną głębokością pobranego przeszczepu od 0 do 20mm ze skokiem co 1mm, podłużne nacięcie pozwala na sprawdzenie jakości i kontrole pobranego kołka - Narzędzia do wykonania otworu w miejscu uszkodzenia z wycechowaną długością 10mm, 15mm, 20mm - Przezroczystej osłonki do wtłaczania przeszczepu oraz kontrolowania go w czasie implantacji - Metalowej miarki spełanijącej także funkcje rozbijaka kanału - Plastikowego wygładzacza powierzchni po implantacji | szt. | 1
62. | Jednorazowy zestaw do sterylnego transferu autologicznego przeszczepu chrzestno-kostnego, dostępny w 3 średnicach 6mm, 8mm oraz 10mm. Zestaw składa się z: - Podbieraka z wycechowaną głębokością pobranego przeszczepu od 0 do 20mm ze skokiem co 1mm, podłużne nacięcie pozwala na sprawdzenie jakości i kontrole pobranego kołka - Narzędzia do wykonania otworu w miejscu uszkodzenia z wycechowaną długością 10mm, 15mm, 20mm - Przezroczystej osłonki do wtłaczania przeszczepu oraz kontrolowania go w czasie implantacji - Metalowej miarki spełanijącej także funkcje rozbijaka kanału - Plastikowego wygładzacza powierzchni po implantacji | szt. | 2
63. | Sterylny zestaw do naprawy mięśnia piersiowego złożony z czterech guzików przeładowanych nicią zakończoną igłami, wprowadzaczem do guzików oraz wiertła 3,2mm do wykonania otworów pod guziki. | szt. | 1
64. | Drut wiercący 3.7mm ze znacznikami laserowymi, sterylny | szt. | 1
65. | Implant do rekonstrukcji stawu AC złożony z dwóch guzików połączonych samozaciskową pętlą polietylenową. Pętla złożona z szwów chirurgicznych w rozmiarze #6. Implant na jednorazowym podajniku. | szt. | 1
66. | Zestaw do trochleoplastyki jednorazowy sterylny. W skład zestawu wchodzi frez kostny o średnicy roboczej 2,9mm oraz niebieska tuleja osłonowa frez. | szt. | 1
67. | Elastyczne wiertło do miękkiej kotwicy o średnicy 1,8mm. Wiertło z rdzeniem centarlizującym. | szt. | 1
68. | Sterylny system do naprawy bicepsa. Kotwica wykonana z Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej przeładowana dwiema przesuwnymi taśmami 1,3mm zakończonymi czterema stożkowymi igłami. Kotwica pozwala na minimalne usunięcie kości. Wielkość otworu pod kotwice 1,9mm przy głębokości 18mm. W komplecie sterylny prowadnik i wiertło z ogranicznikiem do kotwicy. | szt. | 1
69. | Miękka kotwica do naprawy bicepsa o średnicy 2,6 mm, przeładowana dwiema supermocnymi nićmi ortopedycznymi w rozmiarze #2. Każda z nici zakończona pętlą do blokowania tkanki po jej przeszyciu. Zestaw pakowany wraz z prowadnikiem do wiercenia, drutem wiercącym z podziałką. Do obszycia przeszczepu pętlą z nici zakończoną przesuwną prostą igłą oraz jedną oddzielną bosą igłą. | szt. | 1
70. | Strzałki do fiksacji odprysków chrzęstno-kostnych, wchłanialne, wykonane z PLLA, o długości 18mm i średnicy 1,3mm. Strzałka załadowana do jednorazowego podajnika. Implant posiada podwójnie odwrócone zęby w celu lepszego docisku chrząstki. | szt. | 5
71. | Jednorazowy zestaw do implantacji strzałek wchłanialnych z PLLA do fiksacji odprysków chrzęstno-kostnych w technice artroskopowej. Zestaw złożony z prowadnika, wiertła i dobijaka. Zestaw pakowany pojedynczo, sterylny | szt. | 5
72. | System szycia łąkotek metodą inside – outside. System zaopatrzony w giętką prowadnice umożliwiającą dogięcie śródoperacyjne oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy sterylny zestaw umożliwia założenie kilku szwów łąkotki u jednego pacjenta. W zestawie dokręcany zacisk ułatwiający wprowadzenie igły w tkanki. Pakowane pojedynczo, sterylne | szt. | 1
73. | Jednorazowy popychacz i obcinak do nici #2-0. Narzędzie pakowane wraz z nitynylowym oczkiem do przeładowywania nici. | szt. | 1
74. | Jednorazowy sterylny system umożliwiający precyzyjne umieszczanie i przepuszczanie poziomych i pionowych konstrukcji szwów w celu naprawy uszkodzonej łąkotki. Rękojeść umożliwia zakładanie szwów i przesuwanie igły w krokach co 1 cm za pomocą ergonomicznie zaprojektowanego uchwytu. Narzędzie umożliwia pracę jedną ręką. Przesuwanie igły do przodu i do tyłu za pomocą ergonomicznego spustu. | szt. | 1
75. | Implant do mocowania korówkowego w postaci płytki o szerokości 3,5 mm, z dwoma otworami na brzegach płytki. Otwory o kształcie ” łezkowatym” umożliwiające zawiązanie nici lub taśmy na implancie. Płytka wykonana ze stopu tytanu, pakowana pojedynczo sterylna. | szt. | 1
76. | Guzik do mocowania piszczelowego okrągły, tytanowy o średnicy 12 mm Guzik z czteroma otworami. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt. | 1
77. | Wiertło proste. Parametry techniczne: - Wiertło dedykowane do implantacji kotwic miękkich o średnicy 1,8 mm używanych przy stabilizacji obrąbka. | szt. | 1
78. | Drut prowadzący 1,6mm. | szt. | 6
79. | Wiertło 2,7 mm do kotwicy 3,5 mm, wielorazowe | szt. | 1
80. | Implant węzłowy dedykowany do użycia w obrębie stawu kolanowego wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm. Implant założony na jednorazowy podajnik skonstruowany w systemie self-punch umożliwiający implantację kotwicy bez wcześniejszego nawiercania. Kotwica w wersji przeładowanej dwoma taśmami przesuwnymi zaciskanymi w sposób bezwęzłowych pętli mechanizmem chińskiej pułapki. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. | szt. | 20
81. | Wiertło kaniulowane 2,4mm ze znacznikiem głębokości oraz nitynolowym trokatem z możliwością blokady go w wiertle za pomocą gwintu. Trokar zapobiega zatykaniu wiertła podczas wiercenia. | szt. | 1
82. | Wiertło kaniulowane 3,0mm ze znacznikiem głębokości oraz nitynolowym trokatem z możliwością blokady go w wiertle za pomocą gwintu. Trokar zapobiega zatykaniu wiertła podczas wiercenia. | szt. | 1
83. | Płytka tytanowa, sterylna, dedykowana do rekonstrukcji stawu AC, w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm specjalistycznych niewchłanialnych o szerokości 2 mm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni obojczyka i wyrostka kruczego z laserową linią oznaczającą osiowe ustawienie implantu względem kości. | szt. | 1
84. | Bezwęzłowa technika rekonstrukcji stawu barkowo obojczykowego złożona z guzika z przełożoną regulowaną pętlą. Konstrukcja złożona z 2 niezależnych samozaciskających się szwów. System zaopatrzony w tytanowy guzik o kołnierzu 10mm i podstawie 5mm. Podstawa 5mm zagłębiająca się w tunel obojczyka co zapobiega ścieraniu szwów i poszerzaniu tunelu obojczykowego. System zaopatrzony w prowadnik wykonany z nici do przeciągnięcia przez tunele kostne. | szt. | 1
85. | Bezwęzłowa technika rekonstrukcji stawu barkowo obojczykowego złożona z guzika z przełożoną regulowaną pętlą. Konstrukcja złożona z 2 niezależnych samozaciskających się szwów. System zaopatrzony w dwa tytanowe guziki. Pierwszy dopasowany do kształtu obajczyka oraz guzika prostokątnego. System zaopatrzony w dodatkową nić do napiniania prostokątnego guzika. | szt. | 1
86. | Jednorazowy bezwęzłowy set do naprawy Ac Joint. System złożony z kaniulowanego wiertła do wywiercenia otworów w kości o szerokości 3mm. Kaniulowanego wiertła 5,1mm z ograniczeniem głębokości wiercenia pod guzik w obojczyku. Nitynolowego podajnika, guzika w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami, po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni wyrostka kruczego oraz bezwęzłowego systemu do blokowania uszkodzenia . | szt. | 1
87. | Jednorazowy bezwęzłowy set do naprawy AC Joint. System złożony z kaniulowanego wiertła do wywiercenia otworów w kości o szerokości 3mm. Nitynolowego podajnika, guzika w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami, po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm. Implant przeładowany systemem bezwęzłowym, wygięty anatomicznie do powierzchni wyrostka kruczego oraz bezwęzłowego systemu z przełożonym okrągłym guzikiem do blokady po stronie obojczyka. | szt. | 1
88. | Wiertło kaniulowane o średnicy 5,1mm ze stopniem ograniczającym głębokość wiercenia. Wiertło używanie do wykonania otworu pod guzik przy procedurze naprawy stawu barkowo obojczykowego. | szt. | 1
89. | Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. Jednorazowa o wymiarach 1,5 na 300 mm. | szt. | 5
90. | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-czarnym, grubości min #2, niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. | szt. | 6
91. | Anatomiczna płyta do złamań kości rzepki, materiał tytan, płyta typu Arrow lub STaR, otwory dostosowane do śrub blokowanych 3,0mm, sterylna lub niesterylna, dostępna w rozmiarach S, M, L | szt. | 1
92. | Anatomiczna płyta hakowa do złamań kości rzepki, materiał tytan, płyta typu STaR Pole, otwory dostosowane do śrub blokowanych 3,0mm, sterylna lub niesterylna dostępna w rozmiarach S, M, L. | szt. | 1
93. | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm), implant sterylny | szt. | 1
94. | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, sterylne - średnica 3,0mm (długość 10-50mm), - średnica 4,0mm (długość 14-60mm) | szt. | 1
95. | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, - średnica 3,0mm (długość 10-50mm), - średnica 4,0mm (długość 14-60mm) | szt. | 1
96. | Element mocujący typu BB-Tak, gwintowany | szt. | 1
97. | Drut prowadzący, średnica 1,1mm, 1,35mm | szt. | 6
98. | Drut prowadzący z końcówką trokara, średnica 1,35mm, gwintowany. | szt. | 6
99. | Drut prowadzący 1,35mm x 203mm. | szt. | 6
100. | Drut prowadzący 1,6mm x 200mm, 2mm x 200mm. | szt. | 6
101. | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm) | szt. | 1
102. | System do mocowania ścięgna piętowego zawierający: - kotwica biokompozytowa 4,75mm x 19,1mm – 2 szt. - instrument typu SutureLasso z pętlą, - celownik , wiertło 3,5 mm, gwintowniki do kotwic 4,75mm | szt. | 1
103. | System do małoinwazyjnego szycia ścięgna piętowego, zestaw sterylny zawierający: - wzmocniony szew chirurgiczny, taśma 1,3mm , długość 97cm - 6 szt. - wzmocniony szew chirurgiczny, rozmiar #2 z pętlą, długość 102cm - 2 szt. - igła z pętlą, średnica 1,6 mm - 2 szt. | szt. | 1
104. | Zestaw implantów do reinsercji ścięgna piętowego, zawierający: kotwica 4,75mm z taśmą 2mm zakończoną igłami - 2 szt., kotwica 4,75mm - 2 szt. , wiertło 3.5mm, gwintownik do kotwicy 4,75mm, zestaw dostępny z kotwicami PEEK i Biocomposite | szt. | 1
105. | Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji tytanowej umieszczony na podajniku umożliwiającym wprowadzenie | szt. | 1
106. | Zestaw implantów do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadeł zawierający: - kotwica 3,5mm x 13,5mm, - kotwica 4,75mm x 16,1mm z taśmą w rozmiarze #2 (szerokość taśmy 2mm, kolor niebieski), - prowadnica do wiertła do kości skokowej (celownik), - prowadnica do wiertła (celownik), - wiertło 2,7mm, - wiertło kaniulowane 2,7mm, - wiertło 3.4mm, - wiertło kaniulowane 3.4mm, - gwintownik kaniulowany do kotwicy 3,5mm, - gwintownik kaniulowany do kotwicy 4,75mm, - drut prowadzący, - igła, - pętla nitinolowa długość 200mm. | szt. | 1
107. | Zestaw implantów do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadeł zawierający: - kotwica 3,5mm x 15,8mm - kotwica 4,75mm x 19,1mm, z taśmą w rozmiarze #2 (szerokość taśmy 2mm, kolor niebieski), - prowadnica do wiertła (celownik), - wiertło 2,7mm, - wiertło kaniulowane 2,7mm, - wiertło 3.4mm, - gwintownik do kotwicy 3,5mm, - gwintownik do kotwicy 4,75mm, - drut Kirschnera 1,35mm, - igła – 2 szt. - pętla nitinolowa długość 200mm. | szt. | 1
108. | Jednorazowe narzędzie artroskopowe ułatwiające wprowadzanie implantów lub narzędzi dostawowo przez portal artroskopowy. Wygięte na całej długości, w kształcie rynny. Produkt jednorazowy, sterylny. Pakowany pojedynczo | szt. | 5
109. | Drut wiercący. Na drucie znajduje się 30 laserowych oznaczeń co 5 mm umożliwiających precyzyjne zmierzenie długości wierconego kanału. Pakowany pojedynczo, sterylny. Wymiary: średnica 3.5 mm, długość 311 mm. | szt. | 1
110. | Jednorazowy sterylny zestaw do reimplantacji ubytku chrzęstno kostnego. Zestaw zawiera prowadnice oraz wiertła do techniki wielostrzałowej oraz zestaw do pojedyńczej implantacji strzałek chondralnych | szt. | 1
111. | Guzik do mocowania piszczelowego w kształcie koła o średnicy 14mm, tytanowy. . Guzik z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli, przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt. | 1
112. | Set implantowy do naprawy korzenia tylnego łąkotki. Set implantowy złożony z: - Drut wiercący o średnicy 3,5mm z łamanym końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów w systemie wstecznego wiercenia. Wiertło z wycechowaną podziałką oraz gumową nakładką do precyzyjnego zmierzenia długości kałanu. Łatwe odblokowanie i zablokowanie wiertła poprzez przycisk w jego dystalnej części. Wiertło sterylne w średnicy 6 mm - Jednorazowa igła do wielorazowego narzędzia szyjącego typu scorpion kolanowy. Igła służy do podawania nici do górnej szczęki narzędzia. Igła pakowana pojedynczo, sterylna - Kaniula artroskopowa miękka – kaniula elastyczna, z podwójnym kołnierzem uszczelniającym, łatwa do wprowadzenia, do operacji artroskopowych w średnicy 8mm i długości 30 mm - Szew woskowany #2-0, długość 127 cm - Nić nitynolowa z oczkiem wraz z podajnikiem - Implant do mocowania korówkowego w postaci płytki o szerokości 3,5 mm, z dwoma otworami na brzegach płytki. Otwory o kształcie ” łezkowatym” umożliwiające zawiązanie nici lub taśmy na implancie. Płytka wykonana ze stopu tytanu. - Nić zakończona pętlą o grubości #0 | szt. | 1
113. | Zestaw do naprawy korzenia łąkotki składający się z implantu, igły do przeszywania tkankowego, wiertła kaniulowanego 2.4mm, pętli z drutu nitinologowego oraz silikonowej kaniuli. Implant miękki w formie dwóch połączonych pętli dedykowany do naprawy korzenia łąkotki metodą bezwęzłową. Kotwica zbudowana z plecionki UHMWPE oraz dwóch kolorowych szwów naprawczych umożliwiających osadzenie systemu w kanale kostnym o średnicy 2.4mm. Po zaciągnięciu nici pętla rozciąga się do 11 mm dając pelną kontrolę nad stabilnością implantu. Niskoprofilowa konstrukcja pozwala zmieścić całość implantu wewnątrz tunelu kostnego- widoczne są jedynie szwy naprawcze. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 1
114. | Implant miękki w formie dwóch połączonych pętli dedykowany do naprawy korzenia łąkotki metodą bezwęzłową. Kotwica zbudowana z plecionki UHMWPE oraz dwóch kolorowych szwów naprawczych umożliwiających osadzenie systemu w kanale kostnym o średnicy 2.4mm. Po zaciągnięciu nici pętla rozciąga się do 11 mm dając pelną kontrolę nad stabilnością implantu. Niskoprofilowa konstrukcja pozwala zmieścić całość implantu wewnątrz tunelu kostnego- widoczne są jedynie szwy naprawcze. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 1
115. | Śruba kompresyjna, biowchłanialna, wykonana z materiału PLLA, służąca do zespoleń odłamów złamań chrzęstno-kostnych oraz osteotomii. Śruba bez łba, kompresja powodowana stopniowym skokiem gwintu i stożkowym profilem (typ śruba Herberta). Średnica śruby: 2,7mm do 3,7mm, 3mm do 3,7mm, długość w zakresie 16mm do 26mm | szt. | 1
116. | Tytanowa płytka klinowa służąca do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo więzadłowego stawu ramienno-łopatkowego w technice Latarjet. | szt. | 1
117. | Śruba kaniulowana, częściowo gwintowana służąca do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo-więzadłowego w niestabilnościach stawu ramienno-łopatkowego techniką Latarjet. Śruba w rozmiarze 3.75mm w długościach od 30 mm do 42mm | szt. | 1
118. | Ostrze do piły oscylacyjnej, długość 19 mm, szerokość 10 mm, grubość 0.55 mm, zakrzywione | szt. | 1
119. | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,6 mm i długości 19 mm, przeładowana pojedynczą supermocną nicią ortopedyczną w postaci taśmy o szerokości 1,3 mm.Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik. | szt. | 5
120. | Miękka kotwica do rekonstrukcji stożka rotatorów o średnicy 2,6 mm i długości 19 mm. Kotwica podwójnie bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik. Implant przeładowany dwoma nićmi #2. Technika nie wymagająca nawiercenia ani nabijania otworu pod kotwicę - samonabijająca | szt. | 5
121. | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej lub PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 2,9 mm x 12,5mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. | szt. | 5
122. | Mocna niewchłanialna nić o grubości #2 i długości 96,5 cm. Nić w kolorze niebieskim. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia. | szt. | 12
123. | Mocna nić w rozmiarze #0. Nić zakończona pętlą 38. Nić dostępna w kolorze biało/niebieskim i biało/czarnym | szt. | 12
124. | Mocna taśma niewchłanialna w kolorze białym o szerokości 1,5mm i długości 91,4cm. Taśma wykonana z plecionki, nici o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. | szt. | 12
125. | Bezwęzłowy implant do tenodezy nadpiersiowej mięśnia dwugłowego. Implant zapewnia bezwęzłowe rozwiązanie kotwiczące na wszystkich szwach. Implant składa się z nici i pętli założony na prostą prowadnicę z gumką zabezpieczającą. | szt. | 5
126. | Zestaw implantów do nadpiersiowej tenodezy mięśnia dwugłowego ramienia. Zestaw zawiera implant zbudowany z nici i pętli założony na podajnik, implant zapewniający bezwęzłowe rozwiązanie kotwiczące na wszystkich szwach, wiertło o średnicy 3mm, prowadnik oraz przeciągacz do szwów. Zestaw pakowany sterylnie. | szt. | 1
127. | Drut prowadzący, średnica 1,1mm, sterylny | szt. | 1
128. | Drut prowadzący, średnica 1,1mm | szt. | 6
| Wykonawca zapewnia uzupełnienie depozytu implantów w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia zużycia / przesłania karty zużycia implantów.Wykonawca zapewnia instrumentarium i implanty dostępne na miejscu w całym okresie obowiązywania umowy. |  |  |  | 0 | 0
Pakiet 12
Lp | Opis preparatu | jm | Ilość | cena netto | wartość netto | Warość brutto | Stawka VAT [%] | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Kotwica bezwęzłowa 2,5mm X 8mm, materiał PEEK i BioComposite | szt | 10
2. | Zestaw sterylny instrumentów do kotwic wbijanych 2,5mm x 8mm zawierający: celownik, wiertło 1,8mm, wiertło 2mm, nakłuwacz | kpl | 10
3. | Kotwica bezwęzłowa, materiał PEEK, wymiary 3,5mm x 8,5mm, otwarte oczko do przeciągania ścięgna i taśmy | szt | 10
4. | Zestaw instrumentów do kotwic 3,5mm x 8,5mm zawierający: celownik, wiertło kaniulowane 3 mm, wiertło kaniulowane 3,5mm, drut prowadzący średnica 1,35mm - 3 sztuki | kpl | 10
5. | Supermocna nić ortopedyczna w postaci taśmy o szerokości 1,3 mm o długości 102 cm, zakończona nitką #2 oraz igłą półkolistą z drugiej stron | szt | 60
6. | Zestaw implantów do rekonstrukcji więzadła SL, UCL zawierający kotwice bezwęzłowe z materiału PEEK, średnica 3,5mm x 8,5mm - 2 sztuki, wiertła 3mm, 3,5mm, celownik, taśma szerokość1,3mm, szew chirurgiczny 2-0, drut prowadzący 1,35mm – 3 sztuk | kpl | 10
7. | Zestaw do rekonstrukcji chrząstki trójkątnej zawierający: drut prowadzący 1.6 mm x 200 mm, drut prowadzący 1.6 mm x 150 mm, igła 17G x 178 mm, igła17G x 152 mm, szew woskowany #2-0 FiberStick™, pętla SutureLasso™ lub równoważne | kpl | 10
8. | Woskowany szew chirurgiczny, rozmiar # 2-0, długość 127 cm, możliwość użycia do rekonstrukcji chrząstki trójkątnej | szt | 50
9. | Wzmocniony szew chirurgiczny rozmiar #2-0, długość 46 cm, igła stożkowa 17,9mm, opakowanie zbiorcze 12 sztuk. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia | szt | 60
10. | Wzmocniony szew chirurgiczny rozmiar #0, igła 22,2mm, opakowanie zbiorcze 12 sztuk. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia. | szt | 60
11. | Zestaw instrumentów do śrub interferencyjnych 3mm x 8mm zawierający: wiertła kaniulowane 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm, drut prowadzący 1,1mm, pętla nitinolowa 200mm, drut 1,1mm z pętlą, szew chirurgiczny FiberWire, rozmiar 2-0 z igłą – 2 sztuki | kpl | 10
12. | Śruba interferencyjna, kaniulowana do tenodezy, materiał PEEK, BioComposite, średnica 2,5mm, 3mm, 4mm, 4,75mm, 5,5mm, 6,25mm, 7mm, 8mm, 9mm, długość w zakresie od 6mm do 23mm | szt | 10
13. | Zestaw instrumentów do śrub interferencyjnych 2,5mm x 6mm zawierający: wiertła kaniulowane 2,5mm, 2,7mm, drut prowadzący 1,1mm, pętla 1,1mm, instrument do pomiaru średnicy ścięgna | kpl | 10
14. | Zestaw implantów do stawu CMC, umożliwiający podwieszenie pierwszej kości śródręcza | kpl | 10
[5 empty] | 0 | 0
Wykonawca zapewnia uzupełnienie depozytu implantów w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia zużycia / przesłania karty zużycia implantów.Wykonawca zapewnia instrumentarium i implanty dostępne na miejscu w całym okresie obowiązywania umowy.