Kraków, dnia 01.06.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 141/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na WYMIANA DRZWI I OKIEN W BUDYNKU NR 32, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Jak ma wyglądać szyba w drzwiach z profili aluproof. W zamówieniu napisane jest szyby: B5121502R7016 + XPS_48mm + B5121502R7016;B5121502R7016 + XPS_24mm + B5121502R7016. Rozumiem że to ma być panel w kolorze ral7016 wypełniony styrodurem, czy coś innego?

Odpowiedź: Dokładnie tak. Wypełnienie XPS-em, pokryte panelem, ze względu że są to drzwi zewnętrzne..

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych