                                                                                  Kraków, dnia 23.06.2026 roku                                              
                                                                  DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY
ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA
dot. sprawy: 165/ZP-podprogowe/2026
Szanowni Państwo,

        uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH, wpłynęły pytania. 
Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:
Pytanie 1:

Pakiet 5. Czy Zamawiający dopuści  narzędzie do wydobywania usuniętych polipów, ciał obcych oraz uwięźniętych kawałków pożywienia w postaci pętli z siatką chwytającą; jednorazowego użytku, owalnej, obrotowej, z regulacją wysunięcia; siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm (do wyboru Zamawiającego); średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm?
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.
Z poważaniem,
Anna Lipska
Sekcja Zamówień Publicznych

PAGE  

