                                                                                                         Kraków, dnia 26.06.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY  
ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA 
dot. sprawy: 167/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026
Szanowni Państwo,
        uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO APARATU DO OGRZEWANIA PACJENTA, wpłynęły pytania. 
Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:
[bookmark: _Hlk190694491][bookmark: _Hlk185837400][bookmark: _Hlk184712695][bookmark: _Hlk182913828][bookmark: _Hlk233376664]Pytanie 1:
[bookmark: _Hlk233349323]Pakiet nr 1 Pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści kołdrę grzewczą wielodostępową pod pacjenta,  wykonana z wysokiej jakości włókniny, która zapewnia komfort, odporność na rozdarcia oraz wodoodporność, mikroskopijne perforacje umożliwiają równomierne rozprowadzanie ciepłego powietrza po powierzchni ciała pacjenta, zapewniając bezpieczne i stałe ogrzewanie, wyposażona w 18 otworów odprowadzających gromadzący się pod pacjentem płyn, wyposażona w jeden otwór do podłączenia dmuchawy z elastyczną gumką pozwalającą na właściwe i trwałe podłączenie rury, specjalne perforacje po bokach pozwalają na optymalne ułożenie pacjenta w wymaganej pozycji, uniwersalny port wlotowy można  podłączyć do większości dostępnych na rynku modeli podgrzewaczy (w tym Bair Hugger 775 np. typ 63501), pakowana pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe, rozmiar 215 cm x 100 cm?
[bookmark: _Hlk194405447][bookmark: _Hlk233376725]Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 1:
Pakiet nr 1 Pozycja 2-3
Czy Zamawiający dopuści kołdrę grzewczą wielodostępową na ciało pacjenta,  wykonana z wysokiej jakości włókniny, która zapewnia komfort, odporność na rozdarcia oraz wodoodporność, mikroskopijne perforacje umożliwiają równomierne rozprowadzanie ciepłego powietrza po powierzchni ciała pacjenta, zapewniając bezpieczne i stałe ogrzewanie, konstrukcja kanałów powietrznych w kołdrze zapewnia pełne napełnienie kołdry i obieg powietrza, wyposażona w jeden otwór do podłączenia dmuchawy z elastyczną gumką pozwalającą na właściwe i trwałe podłączenie rury, specjalne perforacje po bokach pozwalają na optymalne ułożenie pacjenta w wymaganej pozycji, uniwersalny port wlotowy można  podłączyć do większości dostępnych na rynku modeli podgrzewaczy (w tym Bair Hugger 775 np. typ 30000, 62200), pakowana pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe, rozmiar 193 cm x 120 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Z poważaniem,
Anna Lipska
Sekcja Zamówień Publicznych
