## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto (kolumna cena netto) przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację.
PAKIET 1
L.p. | Nazwa | l.m. | ilość | cena netto | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zawór do aparatu marki Olympus, jednorazowy, sterylny. Do wyboru: powietrzno-wodny lub ssący. Opakowanie handlowe = 100 sztuk. | op | 2
2. | Korek do kanałów biopsyjnych gumowy, sterylny, jednorazowego użytku. Kompatybilny z aparatami Olympus. Opakowanie handlowe = 100 sztuk. | op | 2
PAKIET 2
L.p. | Nazwa | l.m. | ilość | cena netto | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie:klips 9 mm okrągły gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówke endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 165 cm.Do endoskopów o rozmiarach 8,5-11,0 mm | szt | 2
2. | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie:klips 10 mm okrągły gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówke endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym.Długość robocza 165 lub 220 cm.Do endoskopów o rozmiarach 10,5-12,0 mm | szt | 2
3. | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 11 mm okrągły gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówke endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym.Długość robocza 220 cm.Do endoskopów o rozmiarach 11,5-14,00 mm | szt | 2
4. | Kotwica do uchwycenia tkanki.Trzy wysuwane, zagięte ostrza do mocowania w twardych tkankach. | szt | 2
5. | Szczypce dwustronne. Zamykana strona prawa i lewa,niezależnie od siebie. Do mocowania brzegów perforacji | szt | 2
PAKIET 3
L.p. | Nazwa | l.m. | ilość | cena netto | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | System Iniekcji Podśluzówkowej; przeznaczony do stosowania w zabiegach endoskopowych przewodu pokarmowego w celu podśluzówkowego podniesienia polipów, gruczolaków,nowotworów we wczesnym stadium lub innych zmian w błonie śluzowej przewodu pokarmowego, przed wycięciem, za pomocą pętli lub innego urządzenia endoskopowego; zestaw składa się z fiolki zawiarającej 0.5g proszku składającego się z cząsteczek wchłanialnego modyfikowanego polimeru (AMP®), pochodnego ze skrobi roślinnej oraz strzykawki 10ml ze spiralnym tłokiem.opakowanie x 5 zestawów | op | 5
PAKIET 4
L.p. | Nazwa | l.m. | ilość | cena netto | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Elektrody bipolarne do tamowania aktywnych krwawień, pozwalają na jednoczasowe zastosowanie minimum dwóch technik hemostatycznych. Końcówka dystalna elektrody zaoknaglona ze złota została zaprojektowana w sposób zapewniający doskonałe przewodzenie elektryczne, jednolity rozkład temperatury i efektywną koagulację. Kateter pokryty substancją hydrofilną, sztywny, umożliwiający tamponade, wbudowana igła do ostrzykiwania o średnicy 25G, port do irygacji umieszczony w rękojeści pozwala na wygodną ręczną lub mechaniczną irygację pola zabiegowego . Długość robocza narzędzia: 210 cm, dostępne średnice: 7 i 10 Fr | szt | 5
PAKIET 5
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Stawka VAT [%] | Wart. brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Cystostom stosowany do przezżołądkowego lub przezdwunastniczego nakłucia elektrochirurgicznego torbieli rzekomej trzustki.Połączenie noża igłowego i pierścienia diatermicznego eliminuje potrzebę wymiany narzędzi ,co skraca czas zabiegu.Rozmiary :długość/średnica cewnika wewnętrznego 190cm/5Fr, długość /średnica cewnika zewnętrznego 165 cm/10Fr,średnica pierścienia diatermicznego 10 Fr, 6Fr.(dopuszcza się tylko 10 Fr) Akceptuje prowadnik 0,35".sterylny,jednorazowego użytku. Rozmiar do wyboru przy zamówieniu | szt | 8
PAKIET 6
L.p | NAZWA MATERIAŁU | j.m | Ilość | Cena netto | Wart. Netto | Stawka VAT [%] | Wart. brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Samorozprężalny stent do drenażu torbieli rzekomej trzustki lub dróg żółciowych z dostępu przez żołądkowego lub przez dwunastniczego z możliwością implantacji wyłącznie pod kontrolą ultrasonografii endoskopowej. Stent wykonany z drutu nitinolowego, giętki, całkowicie pokrywany; długość części zespalającej: 8mm, 10 mm, 15mm, średnice światła stentu: 6, 8, 10, 15 i 20 mm, wyposażony w kołnierze o średnicy: 14, 17, 21, 24, 29mm mocujące i uszczelniające struktury znajdujące się po obu ich końcach oraz system wprowadzający o średnicy 9 i 10,8 Fr (w zależności od rozmiaru stentu). Stent zamontowany jest na systemie wprowadzającym zakończonym pierścieniem diatermicznym, posiada markery radiocieniujące i marker określający położenie w obrazie endoskopowym. System wprowadzajacy w rękojesci posiada gniazdo monopolarne służące z podłączenia do generatora elektrochirurgicznego. Całkowita długość narzędzia 144-146cm | szt | 6
2. | Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNB) Igła z końcówką typu „Fransen” zakończona „koroną” z trzema równymi ostrzami w kształcie stożka. Igły w rozmiarze 22G i 25G wykonane ze stali kobaltowo chromowej. Igły na całej długości końcówki roboczej posiadają pokrycie echogeniczne. Mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły. Regulowana długość robocza w granicach: 137.5 cm do 141.5 cm. Długość wysunięcia igły regulowana w zakresie: 0-80mm. Igła pakowana w komplecie ze strzykawką podciśnieniową o pojemności 20 cc, z zaworkiem. Średnica osłonki odpowiednio 1.65mm i 1.52mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,4mm. | szt | 2
3. | Klips jednorazowego użytku ze wskazaniem do zamykania defektów z możliwością mobilizacji tkanek w obrębie przewodu pokarmowego,szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm, ramiona zakończone zębami kotwiczącymi, mozliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramiona klipsa przed całkowitym uwolnieniem, rotacja 1:1 (dwa sposoby rotacj),długość narzędzia 235 cm, mozliwośc wykonania MRI (warunki podane w instrukcji obsługi), wymagana średnica kanału endoskopowego 2,8mm opakowanie x 10 szt | op | 1
PAKIET 7
L.p. | Nazwa | l.m. | ilość | cena netto | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Jednorazowy standardowy ustnik z gumką ; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22mm x 27mm, wykonany z polipropylenu; 100 sztuk w opakowaniu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera latexu. | op | 80
2. | Jednorazowy standardowy ustnik z gumką ; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 16mm x 20mm, wykonany z polipropylenu; 100 sztuk w opakowaniu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera latexu. | op | 10
3. | INDIGO CARMINE 1% marker do powierzchniowego barwienia nierówności śluzówki; zastosowanie diagnostyczne: lokalizacja zmian błony śluzowej; w opakowaniu 10 ampułek; 10 ml w ampułce.Dopuszcza się marker węglowy ,jednorazowego Użytku, sterylny,stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego,opakowanie pojedyńcze typu strzykawka luer lock o poj. 5 ml x 10 szt. | op | 2
4. | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w zielonej dobrze widocznej osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. Średnica narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskpou. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | op | 10
PAKIET 8
L.p. | Nazwa | l.m. | ilość | cena netto | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Ligator wielopodwiązkowy stosowany do endoskopowego podwiązywania żylaków przełyku nad lub w miejscu połączenia żołądkowo-przełykowego oraz do podwiązywania wewnętrznych guzków krwawniczych. Urządzenie dostarczane jest niejałowe i przeznaczone jest do jednorazowego użycia. Magazynek Opti-Vu posiada pleciony sznur zapadkowy oraz wpuszczone w niego gumki.- zapewniając maksymalną widoczność pod endoskopem przy zachowaniu ssania. Wyraźny sygnał gdy pozostała do rozmieszczenia ostatnia gumka. Przedostatnia opaska przeźroczysta. Zestaw zawiera 4 lub 6 gumek. Długość sznura zapadkowego 122cm, do średnicy endoskopu; 9,5-13mm, 9,5-11,5mm, 11-14mm, minimalny kanał 2.8mm | szt | 150