
Kraków, dnia 09.07.2026 roku 
                                                                                                                                                                                                                                           DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY 

                                                                           INFORMACJA O ODPOWIEDZIACH I 
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 


dot. sprawy: 110/ZP/KONT/2026

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego konkursu nr 110/ZP/KONT/2026 na udzielanie świadczeń w zakresie badań genetycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, wpłynęły pytania.  Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej :

1. Jaka jest minimalna i maksymalna liczba analizowanych genów dla panelu określanego przez Zamawiającego jako „panel mały” w SWKO?
Odpowiedź:
Zamawiający nie określił minimalnej ani maksymalnej liczby genów dla pozycji opisanych jako „panel mały”. Wykonawca powinien wskazać w formularzu rzeczywistą liczbę analizowanych genów oraz zakres badania. Liczba ta będzie podlegała ocenie zgodnie z kryterium jakości określonym w SWKO.
2. Jaka jest minimalna liczba analizowanych genów dla panelu określonego przez Zamawiającego jako „panel szeroki” oraz „panel duży” w Zał. 1 do SWKO? Czy sformułowania te Zamawiający definiuje jako tożsame?
Odpowiedź:
Zamawiający nie określił minimalnej liczby genów dla określeń „panel szeroki” oraz „panel duży”. Określenia te mają charakter opisowy i odnoszą się do szerszego zakresu badania niż panel podstawowy/mały. Oferent powinien wskazać rzeczywisty zakres panelu oraz liczbę analizowanych genów.
3. Czy Zamawiający oczekuje uwzględnienia w analizie tylko SNV, czy również CNV, w przypadku gdy występuje?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca wskazał dla każdej pozycji, jakie typy wariantów są wykrywane w ramach oferowanego badania, w szczególności SNV, małe insercje/delecje oraz – jeżeli dotyczy – CNV. Analiza CNV nie jest wymagana dla każdej pozycji, chyba że wynika to z charakteru badanej jednostki chorobowej i zwalidowanej metodyki Oferenta.
4.1. Poz. 11 – Prosimy o uściślenie, który typ ataksji jest przedmiotem zamówienia.
Odpowiedź:
Pozycja 11 dotyczy ataksji rdzeniowo-móżdżkowych typu SCA, w szczególności najczęstszych postaci związanych z ekspansją powtórzeń. Wykonawca powinien wskazać, które typy SCA obejmuje badanie oraz jaką metodą są wykrywane.
4.2. Poz. 12 – Prosimy o określenie zarówno liczby, jak i typów ataksji, które ma uwzględniać docelowe badanie.
Odpowiedź:
Pozycja 12 dotyczy szerszej diagnostyki dziedzicznych ataksji. Zamawiający dopuszcza panel wielogenowy, w szczególności metodą NGS, pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę analizowanych genów, liczby genów oraz typów wykrywanych wariantów.
4.3. Poz. 31 – Prosimy o uściślenie, jaka forma choroby ma być badana, tj. postać późna czy postać wczesna.
Odpowiedź:
Pozycja 31 dotyczy diagnostyki genetycznej choroby Alzheimera w przypadku podejrzenia postaci wczesnej lub rodzinnej. Zakres badania powinien obejmować geny związane z monogenowymi postaciami choroby, w szczególności APP, PSEN1 i PSEN2. Badanie APOE nie jest traktowane jako samodzielna diagnostyka przyczynowa choroby Alzheimera.
4.4. Poz. 71–76 – Prosimy o uściślenie, jakie warianty (RS, SNP) są przedmiotem zamówienia. Prosimy także o podanie genów, których zbadania wymaga Zamawiający dla niniejszych pozycji.
Odpowiedź:
Dla pozycji 71–76 Zamawiający nie wskazuje zamkniętej listy numerów rs/SNP. Wykonawca powinien dla każdej pozycji wskazać wykaz analizowanych genów, wariantów/haplotypów oraz zakres raportowania. Zakres powinien odpowiadać opisowi klinicznemu danej pozycji, tj. endokrynologia, kardiologia, onkologia, panel duży, psychiatria oraz terapia bólu.
4.5. Poz. 86 – Prosimy o uściślenie, jaki zespół chorobowy z dziedziny hematologii ma być badany dla niniejszej pozycji.
Odpowiedź:
Pozycja 86 dotyczy genetycznie uwarunkowanych chorób hematologicznych jako grupy chorób, a nie jednej jednostki chorobowej. Wykonawca powinien wskazać zakres panelu, liczbę analizowanych genów oraz typy wykrywanych wariantów.
4.6. Poz. 190 oraz poz. 191 – Czy Zamawiający dopuszcza badanie pojedynczych mutacji metodą sekwencjonowania Sangera?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie metody Sangera do potwierdzenia pojedynczego znanego wariantu SNV lub małej insercji/delecji, jeżeli metoda ta jest właściwa dla danego typu wariantu. Dla CNV, ekspansji powtórzeń lub innych zmian strukturalnych należy zastosować metodę adekwatną do rodzaju zmiany.
4.7. Poz. 206 – Prosimy o uściślenie, jakiego zakresu badania wymaga Zamawiający. Czy wymagane jest badanie mutacji germinalnych lub somatycznych? Z jakiego materiału od pacjenta miałoby zostać przeprowadzone badanie?
Odpowiedź:
Pozycja 206 dotyczy diagnostyki germinalnej predyspozycji do raka endometrium. Materiałem do badania jest krew obwodowa EDTA lub izolowany DNA. Zakres powinien obejmować geny związane z zespołem Lyncha, w szczególności MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 oraz EPCAM. Badania somatyczne z materiału nowotworowego wymagają odrębnego wskazania.
4.8. Poz. 329 – Prosimy o doprecyzowanie, jaki gen ma być badany w przypadku wymienionego zgrubienia paznokci.
Odpowiedź:
Pozycja 329 dotyczy diagnostyki podejrzenia zespołowego lub wrodzonego zgrubienia paznokci. Wykonawca powinien wskazać geny objęte badaniem; oczekiwany zakres powinien obejmować geny keratynowe związane z tym fenotypem, w szczególności KRT6A, KRT6B, KRT6C, KRT16 i KRT17. Pozycja nie dotyczy izolowanego, nieswoistego zgrubienia paznokci bez dodatkowych przesłanek klinicznych.
5. W związku z wystąpieniem dużej ilości zapytań o oddalenie wymagania Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 21.07.2026 r. (wtorek).
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 21.07.2026 r. jako terminu ostatecznego.
Nowy termin składania ofert do dnia 21.07.2026 roku do godz. 11:00
Nowy termin otwarcia ofert dnia 21.07.2026 roku godz. 11:30
Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi stanowi Zmodyfikowane SWKO wraz z załącznikiem nr 1 do SWKO (poprawiony). Oferenci są zobowiązani do uwzględnienia powyższych zmian pod rygorem odrzucenia oferty.
Z poważaniem,
Wykonał w 1 egz.
Tomasz Cisło
12 630 80 59
