Kraków, dnia 23.07.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 180/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na DOSTAWY ODZIEŻY JEDNORAZOWEJ, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści spodenki dostępne w rozmiarach M/L (120 cm w pasie) oraz XL/XXL (135 cm w pasie), wykonane z nieprzezroczystej włókniny typu SMS o gramaturze 28 g/m kw.?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża dopuszcza. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2:

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści majtki dostępne w rozmiarach M/L (120 cm w pasie) oraz XL/XXL (150 cm w pasie), wykonane z nieprzezroczystej włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m kw., kolor granatowy?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3:

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści ubrania wykonane z włókniny typu SMS?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych