Kraków, dnia 30.07.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 184/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na DOSTAWY ODZIEŻY JEDNORAZOWEJ, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Pakiet 1 - czy Zamawiający dopuści spodenki dostępne w rozmiarach M/L (120 cm w pasie) oraz XL/XXL (135 cm w pasie), wykonane z nieprzezroczystej włókniny typu SMS o gramaturze 28 g/m kw.?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2:

Pakiet 2 - czy Zamawiający dopuści majtki dostępne w rozmiarach M/L (120 cm w pasie) oraz XL/XXL (150 cm w pasie), wykonane z nieprzezroczystej włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m kw., kolor granatowy?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3:

Pakiet 4 - czy Zamawiający dopuści ubrania wykonane z włókniny typu SMS?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4:

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania bluzy jednorazowej dostępnej w rozmiarach M i L. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5:

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego kompletu chirurga wykonanego z nieprzeźroczystej włókniny polipropylenowej SMS, gramatura min. 35g/m2, dolna część nogawek spodni estetycznie, prosto ucięte; produkt spełnia wymagania normy EN13795. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6:

PAKIET nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści spodenki medyczne tylko w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: TAK, jeśli po rozciągnięciu szerokość w pasie wyniesie od 118 – 125 cm.

Pytanie 7:

PAKIET nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści spodenki medyczne z gumonitką w pasie?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8:

PAKIET nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści majtki jednorazowego użytku wykonane z polipropylenu?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9:

PAKIET nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści majtki jednorazowego użytku wykonane z włókniny SMS?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10:

PAKIET nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści majtki jednorazowego użytku tylko w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: TAK, jeśli po rozciągnięciu szerokość w pasie wyniesie od 118 – 125 cm.

Pytanie 11:

PAKIET nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści majtki jednorazowego użytku z gumonitką?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12:

PAKIET nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne wykonane z włókniny SMMS o gramaturze min. 40 g/m2?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13:

PAKIET nr 1, 2, 4

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia próbek?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych