                                                                                                         Kraków, dnia 19.08.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY  
ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA 
dot. sprawy: 184B/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026
Szanowni Państwo,
[bookmark: _Hlk63667927]        uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na DOSTAWY ODZIEŻY JEDNORAZOWEJ, wpłynęły pytania. 
Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:
Pytanie 1:
Do umowy  
Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto.
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.
[bookmark: _Hlk224543800][bookmark: _Hlk235685175][bookmark: _Hlk222898504][bookmark: _Hlk220301779][bookmark: _Hlk219874534]Pytanie 2:
Bluza operacyjna jednorazowego użytku  
Czy Zamawiający dopuści bluzę wykonaną z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2? 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3:
Bluza operacyjna jednorazowego użytku 
Czy Zamawiający dopuści bluzę z mankietami poliestrowymi o długości 6cm? 
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.
[bookmark: _Hlk238032126]Pytanie 4:
[bookmark: _Hlk236229367]Bluza operacyjna jednorazowego użytku 
Czy Zamawiający dopuści bluzę z dołem podwiniętym i obszytym na prosto (bez ściągacza)? 
[bookmark: _Hlk236229796]Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 5:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania bluzy jednorazowej dostępnej w rozmiarach M i L. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem,
Anna Lipska
Sekcja Zamówień Publicznych
