Kraków, dnia 19.08.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 184B/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na DOSTAWY ODZIEŻY JEDNORAZOWEJ, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Do umowy

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2:

Bluza operacyjna jednorazowego użytku

Czy Zamawiający dopuści bluzę wykonaną z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3:

Bluza operacyjna jednorazowego użytku

Czy Zamawiający dopuści bluzę z mankietami poliestrowymi o długości 6cm?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4:

Bluza operacyjna jednorazowego użytku

Czy Zamawiający dopuści bluzę z dołem podwiniętym i obszytym na prosto (bez ściągacza)?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania bluzy jednorazowej dostępnej w rozmiarach M i L. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych