Kraków, dnia 25.08.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 201/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

pozycja 42 - Czy Zamawiający dopuści KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI O WYMIARACH 405 X 255 X 70MM ?

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SWZ.

Pytanie 2:

Pozycja 43 - Czy Zamawiający dopuści WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 462x274x135 mm,

WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KĄTEM 90°, WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA.

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SWZ.

Pytanie 3:

Pozycja 48 - Czy Zamawiający dopuści KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI O WYMIARACH 243 X 253 X 67 MM

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SWZ.

Pytanie 4:

Blok Neurochirurgiczny, poz. 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę na łyżkę kostną Lemprat o wym. 1,7 mm dł. 210 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5:

Blok Neurochirurgiczny, poz. 7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na pincetę bagnetową Gruenwald- Jansen? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 6:

Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 12 Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki preparacyjne Metzenbaum? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 7:

Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 14 Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze do chwytania migdałków Blohmke dł. 200 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8:

Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 15 Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze do chwytania migdałków Colvel dł. 195 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 9:

Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 16 Czy Zamawiający wyraża zgodę na disektor i retraktor o szer. retraktora 14 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 10:

Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 17 Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło chirurgiczne Hegar Mayo Seeley dł. 200 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11:

Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 21 Czy Zamawiający wyraża zgodę na pętle migdałkową Bruenings dł. 270 mm?

Odpowiedź: Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 12:

Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 24 Czy Zamawiający wyraża zgodę na naczynie laboratoryjne o wym. 110x55 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13:

Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 25 Czy Zamawiający wyraża zgodę na naczynie laboratoryjne o wym. 60x30 mm?

Odpowiedź: Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 14:

Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 26 Czy Zamawiający wyraża zgodę na kubek z miarka o poj. 0,5L?

Odpowiedź: Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 15:

Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 29 Czy Zamawiający wyraża zgodę na kaniulę ssącą o dł. 275 mm?

Odpowiedź: Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 16:

Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 31-33 Czy Zamawiający wyraża zgodę na nóż do adenotomii Beckmann dł. 225 mm? Pozostał parametry bez zmian

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 17:

Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 35 Czy Zamawiający wyraża zgodę na szpatułkę języka o wym. 62x25 mm?

Odpowiedź: Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 18:

Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 36 Czy Zamawiający wyraża zgodę na szpatułkę języka o wym. 75x25 mm?

Odpowiedź: Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 19:

Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 37 Czy Zamawiający wyraża zgodę na szpatułkę języka o wym. 92x25 mm?

Odpowiedź: Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 20:

Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 38 Czy Zamawiający wyraża zgodę na szpatułkę języka o wym. 108x25 mm?

Odpowiedź: Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 21:

Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 42 Czy Zamawiający wyraża zgodę na kosz stalowy perforowany z nóżkami i uchwytami o wym. 405x246x70mm?

Odpowiedź: Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 22:

Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 43 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wannę do kontenera o wym. 475x272x116 mm?

Odpowiedź: Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 23:

Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 46 Czy Zamawiający wyraża zgodę na tabliczkę identyfikacyjna niebieską do 16 znaków?

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 24:

Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 48 Czy Zamawiający wyraża zgodę na kosz stalowy perforowany z uchwytam,i i nóżkami o wym. 244x253x60 mm?

Odpowiedź: Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych