[bookmark: _Hlk237331977]                                                                                      Kraków, dnia 25.08.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY  
ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA 
dot. sprawy: 201/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026
Szanowni Państwo,
[bookmark: _Hlk224898438][bookmark: _Hlk236383589]        uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH, wpłynęły pytania. 
Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:
[bookmark: _Hlk235685175][bookmark: _Hlk222898504][bookmark: _Hlk220301779][bookmark: _Hlk219874534]Pytanie 1:
pozycja 42 - Czy Zamawiający dopuści KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI O WYMIARACH 405 X 255 X 70MM ? 
[bookmark: _Hlk238546007][bookmark: _Hlk238545605]Odpowiedź: NIE, zgodnie z SWZ.
Pytanie 2:
Pozycja 43 - Czy Zamawiający dopuści WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 462x274x135 mm,
WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KĄTEM 90°, WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. 
Odpowiedź: NIE, zgodnie z SWZ.
[bookmark: _Hlk238545795]Pytanie 3:
Pozycja 48 - Czy Zamawiający dopuści KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI O WYMIARACH 243 X 253 X 67 MM
Odpowiedź: NIE, zgodnie z SWZ.
Pytanie 4:
Blok Neurochirurgiczny, poz. 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę na łyżkę kostną Lemprat o wym. 1,7 mm dł. 210 mm?
[bookmark: _Hlk238546468]Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 5:
Blok Neurochirurgiczny, poz. 7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na pincetę bagnetową Gruenwald- Jansen? Pozostałe parametry bez zmian.
[bookmark: _Hlk238546437]Odpowiedź: Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.
Pytanie 6:
Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 12 Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki preparacyjne Metzenbaum? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.
Pytanie 7:
Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 14 Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze do chwytania migdałków Blohmke dł. 200 mm. Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 8:
Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 15 Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze do chwytania migdałków Colvel dł. 195 mm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 9:
Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 16 Czy Zamawiający wyraża zgodę na disektor i retraktor o szer. retraktora 14 mm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 10:
Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 17 Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło chirurgiczne Hegar Mayo Seeley dł. 200 mm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 11:
Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 21 Czy Zamawiający wyraża zgodę na pętle migdałkową Bruenings dł. 270 mm?
Odpowiedź: Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.
Pytanie 12:
Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 24 Czy Zamawiający wyraża zgodę na naczynie laboratoryjne o wym. 110x55 mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 13:
Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 25 Czy Zamawiający wyraża zgodę na naczynie laboratoryjne o wym. 60x30 mm?
Odpowiedź: Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.
Pytanie 14:
Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 26 Czy Zamawiający wyraża zgodę na kubek z miarka o poj. 0,5L?
Odpowiedź: Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.
Pytanie 15:
Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 29 Czy Zamawiający wyraża zgodę na kaniulę ssącą o dł. 275 mm?
[bookmark: _Hlk238547293]Odpowiedź: Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.
Pytanie 16:
Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 31-33 Czy Zamawiający wyraża zgodę na nóż do adenotomii Beckmann dł. 225 mm? Pozostał parametry bez zmian
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 17:
Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 35 Czy Zamawiający wyraża zgodę na szpatułkę języka o wym. 62x25 mm?
Odpowiedź: Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.
Pytanie 18:
Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 36 Czy Zamawiający wyraża zgodę na szpatułkę języka o wym. 75x25 mm?
Odpowiedź: Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.
Pytanie 19:
Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 37 Czy Zamawiający wyraża zgodę na szpatułkę języka o wym. 92x25 mm?
Odpowiedź: Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.
Pytanie 20:
Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 38 Czy Zamawiający wyraża zgodę na szpatułkę języka o wym. 108x25 mm?
Odpowiedź: Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.
Pytanie 21:
Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 42 Czy Zamawiający wyraża zgodę na kosz stalowy perforowany z nóżkami i uchwytami o wym. 405x246x70mm?
Odpowiedź: Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.
Pytanie 22:
Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 43 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wannę do kontenera o wym. 475x272x116 mm?
Odpowiedź: Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.
Pytanie 23:
Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 46 Czy Zamawiający wyraża zgodę na tabliczkę identyfikacyjna niebieską do 16 znaków?
Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 24:
Blok Otolaryngologiczny Zestaw Adenotomia + Tonsilektomia, poz. 48 Czy Zamawiający wyraża zgodę na kosz stalowy perforowany z uchwytam,i i nóżkami o wym. 244x253x60 mm?
Odpowiedź: Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.
Z poważaniem,
Anna Lipska
Sekcja Zamówień Publicznych

