[bookmark: _Hlk237331977]                                                                                      Kraków, dnia 28.08.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY  
ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA 
dot. sprawy: 207/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026
Szanowni Państwo,
[bookmark: _Hlk215662442][bookmark: _Hlk222318585][bookmark: _Hlk226092353]        uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH – OIOM, wpłynęły pytania. 
Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:
[bookmark: _Hlk224543800][bookmark: _Hlk235685175][bookmark: _Hlk222898504][bookmark: _Hlk220301779][bookmark: _Hlk219874534]Pytanie 1:
Do umowy:
Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?
[bookmark: _Hlk238802480]Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.
 Pytanie 2:
Pakiet 6 poz. 1 
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje złącza prostego 22M-22M pasującego do worka i aparatu z zakończeniem 22F czy złącza prostego 22F-22F pasującego do złączy 22M? 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje złącza prostego 22M-22M.
Pytanie 3:
Pakiet nr 2 Pozycja 1
Czy Zamawiający odstąpi od „koszyczka u wlotu”? 
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie odstąpi.
[bookmark: _Hlk238799783]Pytanie 4:
Pakiet nr 2 Pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy dołączony osobno?
[bookmark: _Hlk238819128]Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie 5:
Pakiet nr 2 Pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści „zatyczkę 22mmF” dołączoną osobno?
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza. 
[bookmark: _Hlk238819182]Pytanie 6:
Pakiet nr 2 Pozycja 1
Czy Zamawiający odstąpi od „zatyczki 22mmF”? 
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.[image: ]​ 
[bookmark: _Hlk238819299]Pytanie 7:
Pakiet nr 7
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczy o rozwarciu łopatek 20 mm, wszystkie kleszcze w wersji obrotowej.
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.[image: ]​ 
Pytanie 8:
Pakiet nr 2
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, jako rozwiązanie równoważne, układ oddechowy karbowany dla dorosłych, nierozciągliwy, o długości rury 300 cm, w której przewód wdechowy i wydechowy są oddzielone pionową membraną, z dodatkową rurą do worka oddechowego o stałej długości 150 cm, zakończoną złączem 22F, z bezlateksowym workiem oddechowym o pojemności 2 l, zabezpieczonym przed sklejeniem koszyczkiem u wylotu, ze złączami EVA oraz zatyczką 22 mmF zabezpieczającą obwód przed przedostawaniem się ciał obcych i umożliwiającą jednocześnie wykonanie testu szczelności układu?
[image: ]
Proponowane rozwiązanie zachowuje funkcjonalność układu oddechowego, przy zastosowaniu konstrukcji, w której tor wdechowy i wydechowy są rozdzielone pionową membraną w obrębie jednej rury. Różnica w długości dodatkowej rury do worka oddechowego wynosi jedynie 10 cm w stosunku do parametru wskazanego przez Zamawiającego.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opisanego rozwiązania jako równoważnego i umożliwienie złożenia konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.[image: ]​ 

Z poważaniem,
Anna Lipska
Sekcja Zamówień Publicznych
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