Kraków, dnia 28.08.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 207/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH – OIOM, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Do umowy:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2:

Pakiet 6 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje złącza prostego 22M-22M pasującego do worka i aparatu z zakończeniem 22F czy złącza prostego 22F-22F pasującego do złączy 22M?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje złącza prostego 22M-22M.

Pytanie 3:

Pakiet nr 2 Pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od „koszyczka u wlotu”?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie odstąpi.

Pytanie 4:

Pakiet nr 2 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy dołączony osobno?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5:

Pakiet nr 2 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści „zatyczkę 22mmF” dołączoną osobno?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6:

Pakiet nr 2 Pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od „zatyczki 22mmF”?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.​

Pytanie 7:

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczy o rozwarciu łopatek 20 mm, wszystkie kleszcze w wersji obrotowej.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.​

Pytanie 8:

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, jako rozwiązanie równoważne, układ oddechowy karbowany dla dorosłych, nierozciągliwy, o długości rury 300 cm, w której przewód wdechowy i wydechowy są oddzielone pionową membraną, z dodatkową rurą do worka oddechowego o stałej długości 150 cm, zakończoną złączem 22F, z bezlateksowym workiem oddechowym o pojemności 2 l, zabezpieczonym przed sklejeniem koszyczkiem u wylotu, ze złączami EVA oraz zatyczką 22 mmF zabezpieczającą obwód przed przedostawaniem się ciał obcych i umożliwiającą jednocześnie wykonanie testu szczelności układu?

Proponowane rozwiązanie zachowuje funkcjonalność układu oddechowego, przy zastosowaniu konstrukcji, w której tor wdechowy i wydechowy są rozdzielone pionową membraną w obrębie jednej rury. Różnica w długości dodatkowej rury do worka oddechowego wynosi jedynie 10 cm w stosunku do parametru wskazanego przez Zamawiającego.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opisanego rozwiązania jako równoważnego i umożliwienie złożenia konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.​

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych