                                                                                                         Kraków, dnia 09.09.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY  
ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA 
dot. sprawy: 213/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026
Szanowni Państwo,
[bookmark: OLE_LINK5]        uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH O 4 PUNKTACH POBORU W ZAKRESIE- (POWIETRZE MEDYCZNE, TLEN, PRÓŻNIA) W  BUD NR 8 DLA ODDZIAŁU DZIENNEGO ONKOLOGII KLINICZNEJ, wpłynęły pytania. 
Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:
[bookmark: _Hlk224543800][bookmark: _Hlk222898504][bookmark: _Hlk220301779][bookmark: _Hlk219874534]Pytanie 1:
Mam pytanie dotyczące zakresu robót : 
Czy ilość mb instalacji w  zapytaniu :  "Długość instalacji do wykonania około 300mb."
Czy jest to długość instalacji dla każdego z gazów tj : 
Tlen - 300 mb 
Sprężone powietrze - 300 mb 
Próżnia - 300 mb 
Razem łącznie 900 mb 
Czy może : 
Tlen - 100 mb 
Sprężone powietrze - 100 mb 
Próżnia - 100 mb 
Razem łącznie 300 mb
Odpowiedź: Łączna długość instalacji.

Z poważaniem,
Anna Lipska
Sekcja Zamówień Publicznych
