Kraków, dnia 09.09.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 213/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH O 4 PUNKTACH POBORU W ZAKRESIE- (POWIETRZE MEDYCZNE, TLEN, PRÓŻNIA) W  BUD NR 8 DLA ODDZIAŁU DZIENNEGO ONKOLOGII KLINICZNEJ, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Mam pytanie dotyczące zakresu robót :

Czy ilość mb instalacji w  zapytaniu :  "Długość instalacji do wykonania około 300mb."

Czy jest to długość instalacji dla każdego z gazów tj :

Tlen - 300 mb

Sprężone powietrze - 300 mb

Próżnia - 300 mb

Razem łącznie 900 mb

Czy może :

Tlen - 100 mb

Sprężone powietrze - 100 mb

Próżnia - 100 mb

Razem łącznie 300 mb

Odpowiedź: Łączna długość instalacji.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych