Kraków, dnia 11.09.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 217/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na DOSTAWY STRZYGAREK CHIRURGICZNYCH ORAZ JEDNORAZOWYCH OSTRZY, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści alternatywnie strzygarkę chirurgiczną z nieruchomą głowicą. Strzygarka wyposażona w dwie diody LED: poziom i stan naładowania Napięcie / natężenie robocze 3,25 V DC / 390 mA (maks.) Waga 121 gramów Wymiary 153 × 49 × 39 mm (wys. × szer. × gł.). Czas do całkowitego naładowania Maksymalnie 17 godzin. Hałas w trakcie pracy w zakresie 69-75 db . Wodoszczelność: stopień ochrony IPX7 Żywotność akumulatora Minimum 350 cykli Typ akumulatora Litowo-jonowy 680 mAh. Czas pracy strzygarki na w pełni naładowanej baterii min 97 min. Strzygarka wyposażona w ładowarkę indukcyjną.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza Zgodnie z OPZ.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści alternatywnie ostrza do strzygarki, jednorazowe uniwersalne. Ostrza ogólnego zastosowania do owłosienia ciała , Wydajność golenia - 12 000 włosów na sekundę Wysokość cięcia 0,21 mm , szerokość cięcia 31,5 mm. Konstrukcja wyklucza uszkodzenie skóry. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. Kompatybilne ze strzygarką firmy *** model: *** którą chcemy zaproponować w pozycji 1

W przypadku pozytywnej odpowiedzi Wykonawca zobowiązuję się do bezpłatnego dostarczenia strzygarek z ładowarką, firmy *** na czas trwania umowy, wraz z pierwszą dostawą ostrzy. Zamawiający określi ilość bezpłatnych strzygarek z ładowarką, zgodnie z aktualnym stanem posiadania strzygarek.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza Zgodnie z OPZ.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych